赣州华昇咨询管理有限责任公司

竞

争

性

谈

判

文

件

项目名称：输液泵、心电监护仪

项目编号：GZHS2020-GZ-ZX008

二○二○年十月

目   录

第一章  采购邀请	3

第二章  谈 判 须 知	11

（一）前附表	11

（二）总  则	12

（三）谈判文件	15

（四）竞谈响应文件的编制	16

（五）竞谈响应文件的递交	19

（六）开 标 与 评 标	20

（七）确定成交候选供应商	27

（八）授 予 合 同	28

第三章  合 同 条 款	29

第四章  合同协议书（格式）	35

第五章  响 应 文 件 资 料	39

一、资格证明文件	41

1-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件	42

1-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	42

1-3有依法缴纳税收的良好记录的证明文件	43

1-4有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件	43

1-5响应供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式）	44

1-6响应供应商关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）	45

1-7法定代表人（单位负责人）身份证明书或法人证	46

1-8法定代表人（经营者）授权书（格式）	47

1-9响应供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）	48

二、响应文件格式	49

2-1响应函（格式）	49

2-2响应货物报价一览表（格式）	50

2-3技术规格偏离表（格式）	51

2-4商务条款响应及偏离表（格式）	52

三、其他技术文件	53

四、招标代理服务费承诺书（格式）	54

五、交纳响应保证金的银行凭证（格式）	55

六、中小企业声明函	56

七、企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（参考格式）	57

八、残疾人福利性单位声明函	58

第六章  响应供应商的询问	59

第七章  采购项目需求	60

# 第一章  采购邀请

赣州华昇咨询管理有限责任公司受赣州市妇幼保健院的委托，对其输液泵、心电监护仪项目进行竞争性谈判，现欢迎国内符合资格条件的响应供应商前来参加投标。

一、 项目编号：GZHS2020-GZ-ZX008

二、 采购方式：竞争性谈判

三、 采购内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵（国产产品） | 10 | 台 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等医院各科室使用，用于精确输液。 2、一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 2.2配滴数传感器，提高给药精度； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.1.2压力报警阈值至少3档可调； 3.1.3 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 3.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 3.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 3.2 精度要求： 3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%； 3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml； 3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； 3.3.4 快推：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推量； 3.3.5 KVO： 0.5ml/h； 3.3.6 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； 3.3.7 屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶； 中级别:系统异常，待机时间结束； 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管； 3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； 3.3.11 电池工作时间≥3小时； 3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 3.3.15全中文软件操作界面。 4、技术服务 4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡； 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； 5、售后服务及维修： 5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h; 5.2 保修期：3年； | 5000.00 |
| 2 | 心电监护仪（国产产品） | 5 | 台 | 1、整机要求： 1.1、插件式或半插件式监护仪,参数模块插件槽≥1个，模块即插即用，支持扩展呼末CO2，有创压IBP（含PPV），有创心排量C.O.参数监测。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、≥8.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800*600像素。 1.4、整机无风扇设计。 1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥6小时。 1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.7、监护仪设计使用年限≥8年。 1.8、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥13种。 2、监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc实时连续测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.5、支持心律失常分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册。 2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.13、配置辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图 2.15、支持升级有创压监测，适用于成人，小儿和新生儿 3、系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 3.2、支持≥48小时全息波形存储与回顾。 3.3、 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，包括全部，标准，ECG，血流动力学等。 3.4、支持≥200条事件存储与回顾。 3.5、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.6、配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS。 3.7、提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 | 19000.00 |
| 预算金额合计：￥145000.00元 |  |  |  |  |  |

备注：本项目不接受联合体投标。

四、 谈判方式：开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就技术参数、售后服务等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价。最终报价在没有修正参数的前提下，最终报价不得高于一次报价；在修正参数的前提下，最终报价可高于一次报价。谈判顺序由现场抽签决定。

五、 响应供应商资格要求:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）具备法律、行政法规规定的其他条件：

1、提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（新证不需登记表），提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；

2、提供在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；

3、经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，经营二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）

4、投标供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

六、公告期限：2020年10月12日至2020年10月14日为竞争性谈判文件的公告期限。

七、谈判文件的购买：2020年10月12日至2020年10月14日（工作日内）上午08∶30——12∶00， 下午14∶30——17∶30，在赣州华昇咨询管理有限责任公司购买，谈判文件工本费200元/本（接受现金或转账），文件售后不退。

八、响应截止时间和谈判时间：2020年10月19日14:30（北京时间），谈判地点：赣州华昇咨询管理有限责任公司，届时请响应供应商的法定代表人（经营者）或经正式授权的代表携带响应文件、身份证明原件和相关资料等出席开标大会，以递交响应文件、身份证明原件和相关资料等的时间为签到时间为准。

九、响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金人民币贰仟玖佰元整（¥2900.00）[注：响应保证金可以采用支票、汇票、本票或者银行金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交]。如响应保证金采用支票、汇票、本票方式提交的，须在开标截止时间前从响应供应商的银行账户转入政府采购代理机构指定账户（到账以开标截止时间前我公司指定的账户银行流水反映的为准）；响应供应商采用保函形式提交的，必须经由有权机构出具的截止开标前有效期内的保函。【响应供应商未按照招标文件要求提交保证金的，视为无效响应】（转账信息：户名：赣州华昇咨询管理有限责任公司  开户行：赣州银行南江支行  账号：2881 0001 0308 0003 395转账注明：GZHS2020-GZ-ZX008响应保证金）。未中标响应供应商的投标保证金在发放成交通知书后5个工作日无息退还；成交供应商的响应保证金在签订合同后5个工作日无息退还。合同签订前，成交供应商须按成交金额的10%缴纳履约保证金，履约保证金由采购人收取，履约保证金在货物交付、验收合格后自动转为质保金，质保期满后15个工作日内一次性无息退还。

十、付款方式：全部货物送达至采购人指定地点，安装调试完毕，经正式验收合格后一次性支付全部合同款项。

十一、已购买谈判文件的供应商，在提交竞谈响应文件的截止时间一日前，未书面通知政府采购代理机构而放弃响应的，不得再参加该项目的采购活动。

十二、其它详细内容见谈判文件等。

十三、新冠肺炎防控：

（1）代理机构将分别对参与开标人员健康情况开展排查，做好排查登记，不得漏排、瞒报。对未按规定履行排查责任，造成疫情传播或其他严重后果的，依法依规进行处理。

（2）有下列情形之一的人员，一律不得进入开标评标现场：一是最近 14 天接触过新冠肺炎疑似或确诊患者的；二是来自湖北等重疫区或境外输入人员隔离期未满的；三是近期有发热、乏力、干咳、气促等可疑症状的；四是现场测量体（额）温超过 37.3℃的；五是进入开标评标现场未带口罩的。

（3）做好健康信息登记备案。参加开评标活动的供应商代表、评标专家等有关人员应当携带居民身份证及《开评标人员健康信息登记表》（登记表电子版见附件），供应商代表还需加盖所在单位公章，评标专家在开标现场填写。《开评标人员健康信息登记表》由政府采购代理机构保存备查。

（4）自开评标次日起 14 天内，开评标活动参加人员确诊为新冠肺炎、出现疑似症状被医学观察或被采取其他强制隔离措施的，应立即通知政府采购代理机构、招投标监管部门。

（5）场内人员全程戴口罩，保持适当距离就坐，杜绝人员扎堆聚集。在疫情防控期间，原则上一家供应商只允许一位供应商代表进入开标会现场，以增加开评标活动空间，确保现场人员合理间隔距离，强化现场疫情防控。

十四、联系方法：

| 代理机构 | 采购单位 |
| --- | --- |
| 赣州华昇咨询管理有限责任公司 地址：赣州市开发区紫金广场A座5楼 电话：0797-8223451 传真：0797-8211670 联系人：张洪萍 邮箱:654914844@qq.com 银行账号： 1、户名：赣州华昇咨询管理有限责任公司 开户行：赣州银行市民中心支行 账号：2880 1001 0308 0000 049 （此账号只用作收取工本费） 2、户名：赣州华昇咨询管理有限责任公司 开户行：赣州银行银河支行 账号：2880 0001 0308 0006 400 （此账号只用作收取代理费） 3、户名：赣州华昇咨询管理有限责任公司 开户行：赣州银行南江支行 账号：2881 0001 0308 0003 395 （此账号只用作收取退还投标保证金） 网址：http://www.ccgp.gov.cn/ | 赣州市妇幼保健院 |
|  | 地址：赣州市章贡区大公路106号 |
|  | 电话：0797-8282041 联系人：叶科长 |

# 第二章  谈 判 须 知

## （一）前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：输液泵、心电监护仪 招标编号：GZHS2020-GZ-ZX008 |
| 2 | 采购人名称：赣州市妇幼保健院 联系人：叶科长 电话：0797-8282041 |
| 3 | 采购代理机构：赣州华昇咨询管理有限责任公司 地址：赣州市开发区紫金广场A座5楼 电话：0797-8224351 传真：0797-8211670 |
| 4 | 响应供应商的响应保证金人民币贰仟玖佰元整（¥2900.00） [注：响应保证金可以采用支票、汇票、本票或者银行金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。如响应保证金采用支票、汇票、本票方式提交的，须在开标截止时间前从响应供应商的银行账户转入政府采购代理机构指定账户（到账以开标截止时间前我公司指定的账户银行流水反映的为准）；响应供应商采用保函形式提交的，必须经由有权机构出具的截止开标前有效期内的保函。【响应供应商未按照招标文件要求提交保证金的，视为无效响应】 转账信息： 户名：赣州华昇咨询管理有限责任公司 开户行：赣州银行南江支行 账号：2881 0001 0308 0003 395 转账注明：GZHS2020-GZ-X008响应保证金 |
| 5 | 响应有效期：从提交响应文件的截止之日起90天（不少于） |
| 6 | 响应截止时间：2020年10月19日14:30 (北京时间) 响应文件及资料必须在响应截止时间前送达指定的开标地点，逾期不予接受。 |
| 7 | 响应时间：2020年10月19日14:30 (北京时间) 响应地点: 赣州华昇咨询管理有限责任公司开标室【赣州市开发区紫金广场A座5楼】 |
| 8 | 评审标准和方法：最低价法（详见评审办法） |
| 9 | 采购代理服务费：经与采购单位协商，本次采购的采购代理服务费由成交供应商支付，详见总则3、响应费用。 |
| 10 | 履约保证金金额：须按成交金额的10% 缴纳。 |

## （二）总  则

1、适用范围

本谈判文件适用于本响应邀请中所述项目的货物及相关服务的采购。

2、定义

2.1 “政府采购代理机构”系指赣州华昇咨询管理有限责任公司 。

2.2 “响应供应商”系指向采购人提供本项目所述货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指本次采购项目的采购单位。

2.4“公章”系指供应商的行政章，不接受加盖其他印鉴（如合同专用章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的投标文件。

2.5“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.6招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3、响应费用

3.1响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论谈判结果如何，政府采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2本次采购采购人同意政府采购代理机构向最后成交供应商按成交金额的1.5%收取招标代理服务费，请各位响应供应商在报价时充分考虑这一因素。

3.3招标代理服务费汇到此账号

户名：赣州华昇咨询管理有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司赣州创业支行

账号：36050181016700000221（此账号只用作收取代理费）

4、合格的响应供应商

4.1凡有能力提供本谈判文件所述项目服务的，符合本谈判文件规定资格要求的国内供货商（进口产品供应商除外）皆能成为合格的投标供应商。法人响应供应商的分支机构不能以分支机构的身份参加本项目的政府采购活动，只能以法人身份参加，否则响应无效。但银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外。

4.2联合体参加投标

4.2.1 是否接受联合体参加响应：详见“采购邀请”。

4.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标文件无效。（适用于联合体参加投标）

4.2.3 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的， 应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加投标）

4.2.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，将导致其响应无效。（适用于联合体参加投标）

4.3响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.4一个响应供应商只能提交一个投标文件。如果响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标；

4.4.1法定代表人（经营者）为同一人的两个及两个以上法人；

4.4.2响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。

4.5为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目。

4.6投标代理人在同一个项目每品目只能接受一个响应供应商的委托参加投标。

4.7响应供应商家数认定

4.7.1该项目出现多家投标供应商用同一品牌参加同一个品目投标的，将作为一家供应商认定。评审中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商；报价相同的情况下，以现场抽签方式进入评审。

4.7.2 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4.7.3开标后认定投标人少于3家的，应当停止评审，采购人和采购代理机构依法重新组织招标。

4.8采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询所有参加本项目的响应供应商进行信用记录查询。
4.9采购人或者采购代理机构对开标前三年内（查询时间2017年10月19日至2020年10月19日）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
4.10响应供应商的信息查询记录将提交谈判小组审核，同时报采购人存档。

4.11联合体参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。（适用于联合体参加投标）

## （三）谈判文件

5、谈判事项说明

5.1响应供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件的要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

5.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6、澄清与答疑

6.谈判文件的澄清与答疑

6.1本项目不进行集中答疑。任何对谈判文件有疑问或要求进行澄清的响应供应商，均应以书面形式（加盖响应供应商公章并注明单位名称、联系人及电话）在法律规定的时间内送达到政府采购代理机构, 政府采购代理机构对疑问进行汇总整理。必要时，政府采购代理机构将组织专家进行论证。并将结果公布在中国政府采购网，各响应供应商应注意浏览。

6.2响应供应商在规定的时间内未对谈判文件要求澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为同意。

6.3响应供应商有义务在采购活动期间浏览中国政府采购网，政府采购代理机构在中国政府采购网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各响应供应商。

7、谈判文件的修改

7.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，政府采购代理机构均可主动地或在解答响应供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对谈判文件进行修改。

7.2 补充（变更）公告将在指定网站上公布。响应供应商有义务在采购活动期间浏览相关网站，政府采购代理机构在网上公布的与本次谈判项目有关的信息视为已送达各响应供应商。修改后的内容是谈判文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。

## （四）竞谈响应文件的编制

8、说明

8.1招标文件中未注明进口产品的，均为国产产品，并且不允许提供进口产品参与采购活动，提供进口产品参与采购活动，被视为无效投标。

8.2招标文件中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。

9、响应语言及度量衡单位

9.1响应供应商的竞谈响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

9.2竞谈响应文件中所使用的计量单位，除竞谈响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、竞谈响应文件的编制

10.1响应供应商对竞谈响应文件的编制应按要求装订和封装。

10.2响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

10.3竞谈响应文件必须按本文件要求提供的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的竞谈响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

11、谈判响应文件的组成

11.1谈判响应文件统一格式应包括但不限于：

10.1.1响应文件封面

10.1.2响应文件资料清单（编写目录及页码）

10.1.3具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

10.1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

10.1.5具有依法缴纳税收的良好记录的证明文件

10.1.6具有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件

10.1.7具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式）

10.1.8具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）

10.1.9法定代表人（经营者）身份证或法人证

10.1.10法定代表人（经营者）授权书（格式）

10.1.11响应供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）

10.1.12响应函

10.1.13开标一览表	Error: Reference source not found

10.1.14技术规格响应/偏离表

10.1.15商务条款响应/偏离表

10.1.16其他技术文件或资格证明资料

10.1.17招标代理服务费承诺书（格式）

10.1.18交纳投标保证金的银行凭证（说明）

10.1.19中小企业声明函（如有）

10.1.20企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（参考格式）（如有）

10.1.21残疾人福利性单位声明函（如有）

11.2谈判响应文件应使用谈判文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

12、报价

12.1竞谈响应文件中的价格均以人民币报价。

12.2 供应商应按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《响应货物报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。响应报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应报价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容。否则，其响应将被视为无效响应。

12.3响应供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。遇有不可抗力或国家规定调整的除外。

13、响应保证金

13.1响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的组成部分。

13.2在开启时，对于未按要求提交响应保证金的响应，政府采购代理机构将其视为非实质响应响应而予以拒绝。对于废标重新采购的，可延用之前投标保证金（保函）凭据。

13.3未成交供应商的响应保证金，评标结束后无息退还；合同签订前，成交供应商须按成交金额的10%缴纳履约保证金，履约保证金由采购人收取，履约保证金在货物交付、验收合格后自动转为质保金，质保期满后15个工作日内一次性无息退还。

13.4响应供应商有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

13.4.1响应供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤回其响应的；

13.4.2响应供应商未按照采购程序规定签字确认的；

13.4.3成交供应商在公示期内无正当理由放弃成交的；

13.4.4成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

13.4.5成交供应商提供虚假材料，被谈判小组查实的；

13.4.6其他被认定不予退还情形的。

13、响应有效期

13.1响应有效期为政府采购代理机构规定的开启之日起不少于90天。投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

13.2特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，政府采购代理机构可以要求响应供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可以拒绝政府采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其竞谈响应文件，而只会被要求相应地延长响应保证金的有效期。在这种情况下，有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14.竞谈响应文件份数和签署

14.1响应供应商应按照要求，提交一式叁份竞谈响应文件（1份正本、2份副本），竞谈响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页响应文件。

14.3竞谈响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

14.4竞谈响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人（经营者）签署或经其正式授权的代表签署并加盖响应供应商公章。法定代表人（经营者）参加的，应提供法定代表人（经营者）资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（经营者）授权书”原件附在竞谈响应文件正本中。副本可以采用复印件。

14.5除响应供应商对错处做必要修改外，竞谈响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。

## （五）竞谈响应文件的递交

15、竞谈响应文件的密封和标记

15.1响应供应商应将竞谈响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

15.2封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达响应地点。

15.3竞谈响应文件未按上述规定密封或加写标记，竞谈响应文件将被拒绝。

16、响应截止期

16.1本项目投标截止时间和开标时间：2020年10月19日14:30（北京时间）

16.2在响应截止期后递交的竞谈响应文件，政府采购代理机构将拒绝接收。

17、竞谈响应文件的修改和撤回

17.1在规定的响应截止期前，响应供应商可以书面形式提出修改或撤回其递交的竞谈响应文件。

17.2响应供应商的修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“竞谈响应文件修改”或“竞谈响应文件撤回通知”字样。

17.3在响应截止期至谈判文件规定的响应有效期终止日之间的这段时间内，响应供应商不能撤回竞谈响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

## （六）开 标 与 评 标

18、谈判

18.1政府采购代理机构将在规定的时间和地点组织谈判。响应供应商应派法定代表人（经营者）或授权代表参加，参加谈判的代表应签名报到及递交身份证明原件以证明其出席。

18.2谈判由政府采购代理机构主持。邀请采购人、响应供应商、有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

18.3开标时，应当由响应供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布响应供应商名称、谈判文件规定的需要宣布的其他内容。

19、谈判小组的组成

19.1谈判小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家由政府采购代理机构按有关规定通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取，依法组建谈判小组成员。

19.1.1评标中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。

19.1.2无法及时补足谈判小组成员的，采购人或者采购代理机构停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所作出的评标意见无效。

19.2谈判小组成员根据政府采购法律法规和招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标。

19.3评审专家独立进行评标，不得向任何人透露评标信息，并协助采购人、采购代理机构处理投诉事项。

19.4 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的谈判小组负责并履行评审职责。

19.5评标开始前，由评委会成员推举一位评审专家担任谈判小组组长，并由谈判小组组长协调该项目评审工作。谈判小组组长对各评审专家成员的评审情况进行汇总核查及复核，不同的专家对同一响应供应商同一事项产生分歧的，应对响应供应商的投标文件进行再次核对，并以少数服从多数原则评定。

20、竞谈响应文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

20.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对竞谈响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

20.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从竞谈响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

21、 谈判响应文件最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

21.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价表的总价为准，并修改单价；

21.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

21.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应供应商法定代表人（经营者）或其授权代表同意并签字确认后，调整后的响应报价对响应供应商具有约束作用，如果响应供应商不接受按上述原则调整或修正的，则其响应将被视为无效响应。

22、响应文件的澄清

22.1.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.1.2响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23、响应的评价和比较

23.1谈判小组将按照谈判文件规定的评标办法进行评标。

23.2评审专家独立进行评标，不得向任何人透露评标信息。

23.3政府采购代理机构不向未成交供应商解释未成交原因，不退还竞谈响应文件。

23.4本次采购采购人授权谈判小组直接确定成交候选供应商。

24.在详细评标之前，谈判小组要审查每份竞谈响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的竞谈响应文件应该是与谈判文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的竞谈响应文件。谈判小组认定竞谈响应文件的响应性只根据竞谈响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

25.在竞谈响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应供应商对政府采购代理机构和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

26.响应供应商必须保证竞谈响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步核实的要求。

27.实质上没有响应谈判文件要求的响应将被视为无效响应。响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其竞谈响应文件成为实质上响应的响应。

28.响应供应商有下列情形之一的，其响应将被视为无效响应：

28.1竞谈响应文件的递交未按照竞谈文件的要求递交的；

28.2响应供应商未提交响应保证金或金额不一致、响应保证金提交形式不符合谈判文件要求的；

28.3响应供应商不具备谈判文件中规定的资格要求或提供了不符合谈判文件要求的资格证明文件；

28.4响应文件未按谈判文件的要求签字或盖章的；

28.5响应有效期不足90日的；

28.6响应文件未按照谈判文件要求提供所投货物的具体参数值或原文复制招标文件的技术规格至《投标货物报价一览表》及《技术规格偏离表》中的；（服务标除外）

28.7响应文件注明了不允许提供进口产品参与采购活动，但提供了进口产品参与采购活动的；

28.8响应文件未通过资格性检查或未通过符合性检查的；

28.9法定代表人（经营者）为同一人的两个及两个以上响应供应商；

28.10响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

28.11响应供应商为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

28.12响应供应商的法定代表人未携带本人身份证明原件或核查后授权委托代理人与投标文件中不一致的；

28.13响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.14法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

29.谈判小组谈判后，供应商仍存在下列情况之一的，其响应将被视为无效响应：

29.1经谈判小组谈判技术参数不符合谈判文件要求的；

29.2质保期不能满足要求的或交货时间不能满足的；

29.3竞谈响应文件技术规格中的响应与事实不符或存在使用虚假材料响应，被谈判小组认定的。

30、响应供应商有下列情形之一的，视为响应供应商串通投标，其响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的投标文件相互混装；

（6）不同响应供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

31、在竞争性谈判中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应不足三家的；

31.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3响应供应商的最终报价均超过采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

31.4因重大变故，采购任务取消的；

31.5法律、法规规定其他满足废标情况的。

32、谈判的步骤：

（一）第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

政府采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。

（二）谈判文件修正

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，必要时可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经谈判小组签字。

政府采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原竞谈响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与竞谈响应文件同具法律效力。

（三）第二轮谈判

谈判小组就修正后的竞谈响应文件与响应供应商分别进行谈判。政府采购代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按（四）最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。

（四）最终报价

最终的谈判结束后，所有响应供应商作最终报价递交谈判小组。谈判小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选供应商顺序，形成谈判报告。

所有响应供应商的最终报价均超过了政府采购预算，谈判活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。

谈判过程由政府采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

33、评标办法

33.1本次谈判采用最低评标价法，即在响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

33.2谈判小组认为，响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34、政府采购相关政策：

34.1符合财库【2011】181号文通知规定的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

34.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

34.3本次投标供应商如为中、小、微企业的，在参加本次采购项目时，提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或或提供小微企业名录的网页截图。

34.4本次投标供应商如为中、小、微企业的，在参加本次采购项目时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或提供小微企业名录的网页截图。

34.5对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.6监狱企业

34.6.1符合财库【2014】68号文通知规定的监狱企业参加本次投标的，视同小型、微型企业。对其所投产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

34.6.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

34.6.3同时出现小型（微型企业）和监狱企业所投产品的价格给予6%的扣除，不重复叠加计算。

34.7残疾人福利性单位

34.7.1符合财库【2017】141号文通知规定的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，属于小型、微型企业，不重复享受政策。

34.7.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知中规定的《残疾人福利性单位声明函》（声明函格式增加在附件后）

34.7.3同时出现小型（微型企业）和残疾人福利性单位所投产品的价格给予6%的扣除，不重复叠加计算。

34.8节能产品

34.8.1本次采购如投标供应商所投的所有产品均为非政府强制采购的节能产品，则对其所投全部产品的投标报价给予 3%的扣除，如部分产品为非政府强制采购的节能产品，则对其所投该部分产品的投标报价给予1%的扣除。

需在投标文件中提供节能产品认证证书扫描件并加盖投标供应商公章为评审依据，未提供以上证明材料或提供不全的或提供的证明材料不符合本招标文件要求的不给予价格扣除。

34.9环境标志产品

34.9.1本次采购如投标供应商所投的所有产品均为环境标志产品的，则对其所投全部产品的投标报价给予 3%的扣除；如部分产品为环境标志产品的，则对其所投该部分产品的投标报价给予 1%的扣除。

需在投标文件中提供环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标供应商公章为评审依据，未提供以上证明材料或提供不全的或提供的证明材料不符合本竞争性谈判文件要求的不给予价格扣除。

35、鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。（适用于联合体参加投标）

36、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（用于联合体参加投标）

36.1组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（用于联合体参加投标）

37、资格预审

本项目不进行资格预审。

## （七）确定成交候选供应商

38、采用最低评标价法，即在响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法确定为中标供应商。若最终报价相同，按技术指标优劣顺序排列；若最终报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。若最终报价、技术指标、商务部分均相同的，由（采购人或谈判小组）现场随机抽签方式确定中标供应商。

38.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在中国政府采购网发布中标结果。

39、评标结束后，成交结果将在中国政府采购网公示一个工作日，公示期届满七个工作日内无异议的，确定为成交供应商。

## （八）授 予 合 同

40、成交通知书

40.1政府采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在中国政府采购网上公告中标结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

40.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

40.3 当《成交通知书》发出后，政府采购代理机构将通知所有未成交的响应供应商，同时按照本谈判文件的规定退还所响应保证金。

41、签订合同

41.1成交供应商应在《成交通知书》发放之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件的约定与采购人签订合同，所签订的合同不得对谈判文件及响应文件实质性修改，否则按《中华人民共和国政府采购法实施条例》处理。

41.2 谈判文件、成交供应商的竞谈响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

41.3中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的被取消预中标资格的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报主管部门，由主管部门依据相关法律法规进行处理处罚。

41.4中标供应商被取消预中标资格的，在合格供应商符合法定数量时，采购人可以从合格的中标候选人中依法按顺序另行确定中标供应商，或者重新开展采购活动。

42、解释权

本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本赣州华昇咨询管理有限责任公司。

43、未尽事宜

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及有关法律、法规的规定执行。

# 第三章  合 同 条 款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同” 是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.2“合同价”是指合同价格即合同总价。合同价格包括合同服务、技术资料、合同服务的税费、运杂费、保险费、及与服务有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。合同服务单价为不变价。

1.3“货物” 是指响应供应商制造或组织符合竞争性谈判文件要求，并且必须是其合法生产的符合国家有关标准的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.4“服务” 是指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、技术服务等。

1.5“甲方”即采购人，是指通过招标采购，接受合同服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.6“乙方”即中标供应商，是指中标后提供合同服务的自然人、法人及其他组织（单位）。

1.7“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1乙方提交和交付货物的技术规范应与竞争性谈判文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其响应文件的技术规范偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。

2.2技术规范中未有规定的，则以国家有关部门现行有效的标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 付款方式

4.1合同以人民币付款。

4.2付款方式：银行转账

4.3付款方法：全部货物送达至采购人指定地点，安装调试完毕，经正式验收合格后一次性支付全部合同款项。

5.1履行期限：签订合同后10天内交货，包括安装调试。

5.2履行地点：采购单位指定位置。

5.3履行方式：到货后由甲方用户部门组织货物初验并填报《物资采购货物接收登记表》，确认货物设备满足合同要求并符合初验要求后再进行安装调试。

5.4甲方按照合同规定的付款进度向乙方支付款项。

6. 技术资料

是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）

7. 质量保证

7.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新货物。

7.2乙方货物在规定的质量保证期内发生质量问题，乙方在收到通知后，应在24小时内应负责免费解决。对达不到质量要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:

7.2.1更换:由乙方承担所发生的全部费用。

7.2.2退货处理:乙方应退还甲方支付的货物款，同时退货所产生的所有费用及损失如(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等由乙方承担。

7.2.3如果乙方在收到通知后没有负责免费送货上门、免费更换，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.检验

8.1货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

8.2如果货物的质量和规格与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

8.3甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造,乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

8.4乙方对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.延期交货

9.1乙方应按照“采购项目需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

9.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

9.3如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

10. 违约赔偿

除合同第11条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

11.不可抗力

11.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

11.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

12. 税费

12.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

12.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

12.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

13. 履约保证金

13.1 乙方应在收到《中标通知书》后，按竞争性谈判文件的要求，向甲方提交规定的履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

13.3在乙方完成其合同义务包括任何义务后，甲方将把履约保证金退还乙方。

14. 仲裁

14.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

14.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

14.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

14.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

14.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

15. 违约终止合同

15.1 甲方在乙方违约的情况下：

15.1.1乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

15.1.2如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

16. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17. 转让和分包

17.1 本合同范围的服务（货物），应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

17.2 如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方

的违约责任。

18. 合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

19. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21. 合同文件及资料的使用

21.1 除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

21.2除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第21.1款中所列的任何文件和资料。

21.3除合同本身以外，21.1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

22. 合同生效及其它

22.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

22.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章

或公章。

22.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力.

22.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共

同协商确定。

22.5如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，

该协议将作为本合同的一个组成部分。

22.6如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目采购项目需求中售后服务的要求处理。

22.7在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

22.8本合同一式肆份，以中文书写。甲方贰份，乙方、政府采购代理机构各执一份，具有同等法律效力。

23.违约责任

参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 第四章  合同协议书（格式）

购销合同

甲方: 赣州市妇幼保健院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，依据甲方招标结果并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方采购乙方     事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同并共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目内容：乙方按照甲方要求完成设备的供应及安装调试，并通过验收。具体内容详见合同附件清单。

3、项目总价：

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商名称 /产地 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币） | 总金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

该合同系固定总价合同，合同总价款是指设备的产品、配件、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、售后服务等附随服务、保修期内备品备件以及各种保险、税费等全部费用。

二、质量标准

- 乙方按合同配置清单要求，保证提供给甲方的全套系统部件和附件材料（除在合同附件中另有说明外）全部是由设备制造商原所在国的所在地工厂生产提供的原装全新、全套设备（出具原厂合格证和保修卡），进口产品需提供海关报关单，完全符合合同规定和货物原产国的质量、规格和性能要求。

2、乙方保证提供给甲方的全套系统部件和附件材料必须符合原产地国家和中国的有关法律法规和行业标准规定的质量和环保、消防等标准和要求，对人体无毒、无害、无污染。

3、乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效，由此引起的责任

或费用均由乙方承担。如因设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

三、合同生效条件

合同自收取乙方履约保证金后，双方法定代表人或其授权委托代理人签字盖章之日起生效。

四、交货期限和地点

1、到货期：合同签订生效后，  设备送达项目地点。

设备到达项目地点时，由甲乙双方指定人员共同在场开箱清点，并按合同标的名称、型号、规格、配置、数量与装箱单核对无误，海关报关单及原产地证明资料齐全后，核对无误双方签字确认。

2、项目地点：江西省赣州市妇幼保健院指定科室 。

五、安装调试与验收

1、乙方负责免费安装、调试，于设备到达项目地点1个工作日内完成。

2、安装、调试完毕,系统正常运行达最佳性能状态，符合合同确认的

质量标准后，乙方向甲方提供全套真实、完整、齐全、有效的验收资料申请验收。

3、甲方收到验收资料后按要求组织验收。验收合格,由双方共同签署验收报告。验收不合格的由乙方负责修正或退换。

六、质保期及售后服务管理

1、乙方负责对甲方人员进行设备使用和保养的培训指导，提供使用保养说明书和设备零配件价目清单等资料，保证备品备件和专用耗材按与甲方确认的价目清单价格长期、及时供应，并终身提供售后服务与技术支持。

2、质量保证期：整体项目为  年,质保期自验收合格之日起计算。

3、质量保证期内,产品出现任何质量问题乙方应无条件退换，承担由此产生的一切费用。新换设备重新安装验收合格之前，每天按总货款0.2‰计算处以违约金及对甲方进行赔偿。

4、质量保证期内,产品发生故障问题乙方应立即应答处理，4小时内到现场免费维修服务（含零配件），有备用系统的要求备用系统可独立运行。设备故障维修停机时间每次不得超过3天。

5、质量保证期内,免费做好维护保养（含所需更换的零配件、易损易耗件等），定期提供设备运行状态报告，接受甲方对维保质量的考核。

七、付款方式及乙方公司帐号

1、合同签订前，成交供应商按成交金额的10%缴纳履约保证金，即人民币（小写）：¥：    ，（大写）：    。履约保证金由采购人收取。

2、本项目不付预付款。所有合同项目经验收合格后支付合同总价的100%，即人民币（小写）：¥：   ，（大写）：     。同时，履约保证金自动转为质量保证金。

3、质保期结束后，甲方确认产品无质量问题，质量保证金一次性无息退还。

4、乙方公司名：

开户行：

帐  号：

八、双方权利与义务

1、甲方权利与义务

1.1  按合同确认的标的名称、型号规格、配置、数量与乙方现场核对并签字，对不合格或相关证件不齐的产品有权拒收并退回。

1.2  按照合同约定向乙方支付合同款。

1.3  组织项目验收。

1.4  按标准要求对乙方质保期内维保工作质量进行管理，并定期考核。

2、乙方权利与义务

2.1  全面履行合同，保质保量按期组织供货，并安装调试。

2.2  提供货物达到质量标准要求，和甲方共同开箱查验，提交产品有关资料。配合甲方提供资料进行整理、归档，通过项目验收。

2.3  负责按培训计划完成对人员的系列培训，提供培训资料，确保培训人员能够独立操作、管理和维护。

2.4  按要求做好质保期服务及售后服务管理工作，接受甲方监督考核。

九、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5‰的违约金。

2.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5%的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第九条第3款处理。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5%的违约金。

6.如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

十、合同争议的解决方式、地点

由本合同引起的任何争议,双方应尽量通过友好协商的方式解决,如协商不成，双方一致同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2、本合同的附件为合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。合同附件组成如下：

附件1：配置清单

3、本合同及附件一式 4份, 甲方3份、乙方1份，具有同等法律效力。

甲方签章：                          乙方签章：

甲方代表:                           乙方代表:

联系电话：                          联系电话：

日    期：                          日    期：

# 第五章  响 应 文 件 资 料

正（副）本

竞谈响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

日期：

谈判响应文件资料目录清单（格式）

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

## 一、资格证明文件

1-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

1-3有依法缴纳税收的良好记录的证明文件

1-4有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件

1-5关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函

1-6关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函

1-7 法定代表人（经营者）身份证明书（见格式）

1-8法定代表人（经营者）授权书（见格式）

1-9投标供应商关于无重大违法记录书面声明函（见格式）

1-10其他特定资格证明材料

填写须知

1）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

2）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

3）谈判小组将应用响应供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定响应供应商履行合同的合格性及能力。

注：响应供应商上述有关资格证明文件必须与原件一致，否则视为无效响应。

## 1-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1、如投标人是企业的（包括合伙企业）请提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、如投标人是事业单位的请提供“事业单位法人证书”；

3、如投标人是非企业专业服务机构的请提供执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户的请提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如投标人是自然人的，请提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

## 1-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

1、投标人是法人的，应提供开标截止时间前18个月内的财务审计报告或上一期经审计的财务审计报告，财务审计报告须由会计师事务所出具，或提供投标截止时间前三个月内且在有效期内开户银行出具的资信证明；

2、其他组织没有经审计的财务审计报告，请提供在投标截止时间前三个月内且在有效期内开户银行出具的资信证明；

3、自然人没有经审计的财务审计报告，请提供在投标截止时间前三个月内人民银行征信中心出具的《个人信用报告》打印件；

备注：

1）财务审计报告包括但不限于以下资料：（1）财务审计报告需提供有资质的中介机构的营业执照、执业证书，签字注册会计师个人执业资格证书（需同时具有两名注册会计师的签字和盖章）；（2）投标人的《资产负债表》、《损益表》（《利润表》）、《现金流量表》及简要报表附注。

2）未按以上规定提供财务审计报告或提供不全或提供的财务审计报告不符合招标文件要求的，作投标无效处理。

## 1-3有依法缴纳税收的良好记录的证明文件

1、如响应供应商是法人或者其他组织的，应提供投标截止时间前六个月内任意一个月的缴税凭证或证明。

2、如响应供应商是自然人的，应提供在投标截止时间前六个月内任意一个月的缴税凭证或证明。

备注：

1）缴税凭证需有税务部门印章，投标人所在地部门另有规定的，从其规定。

2）依法免税的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税（免税证明包含但不限于税务部门出具的证明材料复印件或投标供应商未达到缴纳税收限额标准的加盖投标供应商公章的声明函原件）。

## 1-4有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件

响应截止时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金（指养老保险）的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。

备注：

1）缴纳社会保障资金（指养老保险）的凭证需有社保部门（或税务部门）印章，响应供应商所在地政府部门另有规定的，从其规定。

2）依法不需要缴纳社会保障资金（指养老保险）的响应供应商，应当提供相关文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

## 1-5响应供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式）

致：赣州华昇咨询管理有限责任公司

我公司在参加本次政府采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购所具备的设备。

特此承诺。

响应供应商名称：（公章）

法定代表人（经营者）或被授权人签字或签章：

年   月   日

## 1-6响应供应商关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）

致：赣州华昇咨询管理有限责任公司

我公司在参加本次政府采购活动中，如获中标，保证具有履行本次采购所具有专业技术能力。

特此承诺。

响应供应商名称：（公章）

法定代表人（经营者）或被授权人签字或签章：

年   月   日

## 1-7法定代表人（单位负责人）身份证明书或法人证

致：赣州华昇咨询管理有限责任公司：

（法定代表人（单位负责人）姓名）在                   （响应供应商名称）任                  （职务名称）职务，是（响应供应商名称）                   的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

（响应供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人（单位负责人）身份证明正反面原件复印件）

## 1-8法定代表人（经营者）授权书（格式）

致:赣州华昇咨询管理有限责任公司

（响应供应商法定代表人（经营者）名称）是    （响应供应商名称）的法定代表人（经营者），特授权              （被授权人姓名及身份证代码）               代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。（代理期限不少于90天）

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期

内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人（经营者）签字：

响应供应商名称（公章）

年 月 日

粘贴被授权人身份证明（复印件正、反两面）

注：法定代表人（经营者）或委托代理人需要携带本人身份证明原件现场核查。法定代表人作投标代表参加开标的不须提供该授权书。

## 1-9响应供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：赣州华昇咨询管理有限责任公司

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

法定代表人（经营者）或被授权人签字或盖章：

响应供应商名称（公章）

年   月   日

## 二、响应文件格式

## 2-1响应函（格式）

致：赣州华昇咨询管理有限责任公司

（响应供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                           。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按谈判文件要求提交响应文件。

五、我方二次报价（最终报价）为闭口价。即在响应有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方响应文

件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

九、若我方中标，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳招标代理服务费。

十、与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                 传真

电话                                 电子邮件

法定代表人（经营者）或被授权人（签字）：

响应供应商名称（公章）                年 月 日

## 2-2响应货物报价一览表（格式）

响应供应商名称（公章）                                                                              金额单位：元

| 设备名称 | 品牌型号、产品主要技术参数及规格 | 数量 | 单位 | 响应单价 | 响应总价 | 是否属于小、微企业或监狱企业或残 疾人企业 | 备注（制造商名称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（经营者）或被授权人签字或盖章：

注：1、小、微企业产品在需备注栏说明，否则产生的后果由投标供应商承担。

2、所投产品必须提供品牌型号（配件、辅材除外）。

3、公布了预算单价的响应单价不得超过预算单价，否则，作无效响应处理。

## 2-3技术规格偏离表（格式）

响应供应商名称（公章）

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按响应供应商实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品规格及参数 | 主要产品规格及参数 |  | 偏离说明 |

法定代表人（经营者）或被授权人（签字）或盖章：           年    月    日

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

## 2-4商务条款响应及偏离表（格式）

响应供应商名称（公章）

| 序号 | 内 容 | 按谈判文件规定填写 | 按响应供应商实际内容填写 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

法定代表人（经营者）或被授权人（签字）：        年    月    日

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

## 三、其他技术文件

响应供应商根据项目要求自行填写其他技术文件。

## 四、招标代理服务费承诺书（格式）

致： 赣州华昇咨询管理有限责任公司

我们在贵公司组织的                   项目招标中响应（项目编号：           ），如获中标，我们保证按谈判文件的规定，以现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的响应保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

响应供应商名称（公章）

法定代表人（经营者）或被授权人签字或盖章：

年   月   日

## 五、交纳响应保证金的银行凭证（格式）

赣州华昇咨询管理有限责任公司：

（响应供应商全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的采购活动。按竞争性谈判文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的响应保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行帐号：

响应供应商名称（公章）

法定代表人（经营者）签字或盖章：

年    月    日

附:供应商盖章的保证金凭证复印件或截图。

说明：1、采用支票、本票、汇票支付的保证金，投标文件中提供供应商盖章的保证金凭证复印件或截图。

2、采用银行保函的，投标文件中提交保函复印件。保函原件在投标文件递交截止时间前递交，逾时不予接受，视为未提供。

3、采用专业担保机构出具保函的，保函原件在投标文件递交截止时间前递交，逾时不予接受，视为未提供。

4、未按上述提供保证金凭证或提供的保证金凭证及资料不符合上述要求的，视为未缴纳保证金。

## 六、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

## 七、企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（参考格式）

认定证明

编号：

| 企业基本情况 | 企业名称* |  | 组织机构 代码* |  | 法定代表人（经营者）* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业代码* |  | 注册类型 |  | 联系人 |  |
|  | 主营业务（万元） |  | 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话* |  | 传真 |  | 电子邮箱* |  |
|  | 营业收入* |  | 从业人员* |  | 开业时间* | 年 月 |
| 县级中小企业主管部门认定意见 | 经调查核实，该企业属 行业 企业，生产 （货物名称*、品牌*、型号*），有效期至 年 月 日。 盖章 日期 |  |  |  |  |  |

备注：*为必填内容。

认定证明

编号：

公司经自行申报，对标认定为         行业的           （中、小、微）型企业，有效期至本项目结束。

签章：                            日期：

注：1.如符合上述规定可提供认定证明或提供小微企业名录的网页截图（网址： http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib)。

2.不符合小型、微型企业条件的则不需提供相关证明材料。

## 八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.不符合残疾人福利性单位条件的不需提供此声明函。

2.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六章  响应供应商的询问

（一）响应供应商询问

1、响应供应商对谈判文件有异议的，应当在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问。

2、响应供应商对谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审细则有异议的，应主要向采购人提出，其他有异议的可向采购代理机构提出。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3、供应商发出的询问函应当在规定的时间内；供应商在规定时间内对同一采购程序环节的询问应一次性提出，对同一事项重复询问的不予受理。

4、响应供应商参与了投标活动后，再对谈判文件内容提出询问的不予受理。

5、响应供应商询问应当有明确的请求和必要的证明材料。

6、采购代理机构在收到询问函之日起三个工作日内进行回复。

（二）响应供应商的询问将依据相关法律、法规进行答复。

# 第七章  采购项目需求

（一）响应供应商须提供全新、原装并符合质量标准的货物和完善的服务。

（二）所有货物的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。

（三）本竞争性谈判文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的产品应达到或优于本竞争性谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“采购项目需求”均属于不允许负偏离的实质性要求和条件（现场修正条款除外）。

（四）质保期：所投产品要求质保期一年（产品另有超过1年规定的，按其规定执行）。

（五）交货期：签订合同后10天内交货，包括安装调试。

（六）技术规格及要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 10 | 台 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等医院各科室使用，用于精确输液。 2、一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 2.2配滴数传感器，提高给药精度； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.1.2压力报警阈值至少3档可调； 3.1.3 阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 3.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 3.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 3.2 精度要求： 3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%； 3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml； 3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； 3.3.4 快推：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推量； 3.3.5 KVO： 0.5ml/h； 3.3.6 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； 3.3.7 屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶； 中级别:系统异常，待机时间结束； 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管； 3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； 3.3.11 电池工作时间≥3小时； 3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 3.3.15全中文软件操作界面。 4、技术服务 4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡； 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； 5、售后服务及维修： 5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h; 5.2 保修期：3年； |
| 2 | 心电监护仪 | 5 | 台 | 1、整机要求： 1.1、插件式或半插件式监护仪,参数模块插件槽≥1个，模块即插即用，支持扩展呼末CO2，有创压IBP（含PPV），有创心排量C.O.参数监测。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、≥8.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800*600像素。 1.4、整机无风扇设计。 1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥6小时。 1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.7、监护仪设计使用年限≥8年。 1.8、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥13种。 2、监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc实时连续测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.5、支持心律失常分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册。 2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.13、配置辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图 2.15、支持升级有创压监测，适用于成人，小儿和新生儿 3、系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。 3.2、支持≥48小时全息波形存储与回顾。 3.3、 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，包括全部，标准，ECG，血流动力学等。 3.4、支持≥200条事件存储与回顾。 3.5、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.6、配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS，提供证明材料。 3.7、提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 |