中汇天合工程管理有限公司

竞

争

性

磋

商

文

件

项目名称：医用中心制氧系统维护保养及压缩空气系统服务采购

项目编号：ZHTH-2021-CG004

二0二一年四月

目   录

第一章竞争性磋商文件	3

一、竞争性磋商磋商邀请	3

二、竞争性磋商须知	6

（一）总  则	6

（二）竞争性磋商文件	9

（三）竞磋响应文件的编制	10

（四）竞磋响应文件及响应供应商代表本人身份证明原件的递交	13

（五）开启与评审	14

（六）授予合同	25

三、采购项目需求	26

四、合同草案条款	26

五、合同格式	30

第二章竞磋响应文件	35

一、竞磋响应文件	43

二、响应函	43

三、竞磋响应文件资料清单（格式）	46

四、响应服务报价一览表（格式）	47

五、技术文件	49

六、技术规格响应/偏离表（格式）	50

七、商务条款响应/偏离表（格式）	51

八、有关证明文件	52

九、中小企业声明函（格式）	69

十、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件或影印件	71

十一、残疾人福利性单位声明函	72

十二、响应供应商认为需要提供的或磋商文件要求提供的其他资料。	73

# 第一章   竞争性磋商文件

## 一 、竞争性磋商邀请

中汇天合工程管理有限公司受赣州市妇幼保健院的委托，对其医用中心制氧系统维护保养及压缩空气系统服务采购进行竞争性磋商，现欢迎国内符合资格条件的供应商前来参加响应。

（一）项目编号：ZHTH-2021-CG004

（二）采购方式：竞争性磋商

（三）采购内容：

| 品目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及要求 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 赣州市妇幼保健院医用中心制氧系统及压缩空气系统维护保养服务采购（国内服务） | 1 | 项 | 我院在用的为A0-20型医用中心制氧系统2套及压缩空气2套共4套，为保证医用中心制氧系统安全、稳定、高效的运行，降低制氧系统运行维护成本，保证医院各临床科室的氧气使用要求，提高医院的经济效益，要求维保内容详见采购需求。 服务地点：赣州市妇幼保健院项目现场 服务响应时间：1个小时内响应，24小时到达项目现场，48小时内解决维护保养故障； 服务期限：自合同签订之日起3年。 具体详见采购项目需求。 | 247550.00 |

（四）磋商方式：本项目不接受联合体响应。所响应品目必须完整。开启结束  后，磋商小组所有成员集中，与各响应供应商就技术参数、质量、服务、合同草案条款等分别进行磋商，磋商小组在磋商结束后，要求符合条件的所有参加磋商的响应供应商在 20 分钟内提出二次报价（最终报价）。若没有对技术、商务做实质性修改或对技术、商务做了实质性修改，但没有提高要求，最终报价不得高于第一次报价；若对技术、商务做了实质性修改并提高了要求，二次报价（最终报价）可高于第一次报价。磋商顺序由现场抽签决定。

（五）响应供应商资格要求:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.响应供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

7.响应供应商为经销商的须具有《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；响应供应商为制造商的须具有《医疗器械生产许可证》。

8.响应供应商须具有机电工程施工总承包叁级及以上或机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质，具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2及以上或特种设备生产许可证（压力管道安装）GC2及以上资质或特种设备制造许可证(压力容器)D1、D2及以上或特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或特种设备生产许可证（压力容器制造）第一类、第二类及以上资质，具有安全生产许可证。

（六）磋商文件公告期限：2021年4月27日至2021年5月7日。

（七）磋商文件的购买：2021年4月28日至2021年5月7日（工作日内）上午09∶00——12∶00时，下午14∶30——17∶30时，在中汇天合工程管理有限公司购买，磋商文件工本费200元/本，磋商文件售后不退。

（八）响应截止时间和磋商时间、地点：

1.响应截止时间和磋商时间：2021年5月10日14:30时（北京时间）；

2.磋商地点：中汇天合工程管理有限公司。届时请各响应供应商代表携带响应文件及响应供应商代表其本人身份证明原件出席磋商会，签到时间以递交竞磋响应文件及响应供应商代表其本人身份证明原件时间为准，逾期递交的竞磋响应文件或不符合规定的竞磋响应文件或逾期递交响应供应商代表其本人身份证明原件的将不予受理，作无效响应处理。

（九）响应保证金及履约保证金：响应保证金人民币肆仟玖佰元整（￥:4900.00），本项目响应保证金应当采用支票或汇票或本票或银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。响应供应商采用银行转账方式的，应从各自银行基本账户（自然人参加响应的，从自然人的同名账户银行账户）全额转入采购代理机构的指定帐户（开户行：江西赣州银座村镇银行；户名：中汇天合工程管理有限公司；账号：6304 1929 9900 028；行号320428090311；此账号只用作收取退还投标保证金；），并于响应截止时间前到账，否则响应无效；响应供应商采用支票或汇票或本票或保函方式的，须于响应截止时间前将支票或汇票或本票或保函原件递交给采购代理机构，否则响应无效。未成交供应商采用银行转账方式的响应保证金,在成交通知书发出后 5 个工作日内无息退还。质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内无息退还。成交供应商采用银行转账方式的响应保证金在采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还；未成交供应商的支票或汇票或本票或保函在开启结束后当场退还，成交供应商的支票或汇票或本票或保函在在采购合同签订后五个工作日内退还。作日内无息退还。成交供应商采用银行转账方式的响应保证金在采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还；未成交供应商的支票或汇票或本票或保函在开启结束后当场退还，成交供应商的支票或汇票或本票或保函在在采购合同签订后五个工作日内退还。成交供应商在签订合同前还需按成交金额的3%向采购人缴纳履约保证金。履约保证金由采购人收取，若无违约行为，在服务期满后一个月内一次性无息退还给乙方。

（十）付款方式：合同生效后按年度支付服务费，每年维保验收合格后，由乙方提供正式发票给甲方，甲方收到发票后一个月内支付给乙方，不计利息。

（十一）其他要求：

1.为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员流动和集聚，确保参与各方的人身安全有下列情形之一的人员，一律不得进入开标现场：一是最近14天接触过新冠肺炎疑似或确诊患者的；二是来自重疫区隔离期未满的；三是近期有发热、乏力、干咳、气促等可疑症状的；四是体（额）温超过37.3摄氏度的。

2.开标现场只允许授权委托人进入，其余无关人员不得进入开标现场。

3.授权委托人须携带居民身份证及《开评标人员健康信息登记表》（详见附件1）并加盖单位公章。

（十二）联系方法：

采购人：赣州市妇幼保健院

地址：赣州市章贡区大公路106号

联系人：叶主任

电话：0797-8282041

采购代理机构：中汇天合工程管理有限公司

地址：赣州市章贡区华润中心C2区华润大厦C座1005室

电话：18170786040

邮箱: 475460448@qq.com

联系人：许延金

## 二、竞 争 性 磋商 须 知

## （一）总  则

1.适用范围

本磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目相关服务的采购。

2.定义

2.1 “采购代理机构”系指中汇天合工程管理有限公司。

2.2 “响应供应商”系指向采购人提供磋商邀请中采购内容的法人。

2.3 响应供应商代表”

2.3.1如响应供应商为法人，“响应供应商代表”系指该响应供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的委托代理人。

2.3.2如响应供应商为其他组织，“响应供应商代表” 系指该组织的负责人（或经营者），或经该组织的负责人（或经营者）正式授权的委托代理人。

2.3.3如响应供应商为自然人，“响应供应商代表” 系指该自然人本人。

2.3.3.1如供应商以自然人的身份参加本项目政府采购活动的，必须是中国公

民。

2.4 “采购人”系指本次采购项目的采购单位，即赣州市妇幼保健院。

2.5“公章”系指供应商的行政章，不接受加盖其他印鉴（如合同专用章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的响应文件。

2.6本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；  所称的“不足”，不包括本数。

2.7本磋商文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期  限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.响应费用

3.1响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论磋商结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

3.2 本次采购采购人同意采购代理机构向成交供应商收取采购代理服务费，请各位供应商在响应报价时充分考虑这一因素。具体收费标准按成交金额的1.5%标准收取，如成交金额的1.5%低于3000元，按3000元收取采购代理服务费。

4.合格的响应供应商

4.1凡有能力提供本磋商文件所述项目货物及相关服务的，符合本磋商文件规定资格要求的国内供应商可能成为合格的响应供应商。法人响应供应商的分支机构不能以分支机构的身份参加该项目的政府采购活动，只能以法人身份参加，否则响应无效；但银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外。

4.2响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3一个响应供应商只能提交一个响应文件。如果响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目响应；

4.3.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

4.3.2响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。

4.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目。

4.5响应代理人在同一个项目中只能接受一个响应供应商的委托参加响应。

4.6.响应供应商信用记录

4.6.1根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件精神，本次采购将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对参加本项目的响应供应商进行信用记录查询。

4.6.2查询的截止时间点为2021年5月10日，即响应截止时间。

4.6.3响应供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的响应供应商，将拒绝其参加本项目。

4.6.4响应供应商不需要在响应文件中提供各自的信用信息查询记录，响应供应商的信用信息查询记录将由采购代理机构负责查询，并将信用信息查询记录结果提交给磋商小组审核，同时报采购人存档。

4.6.5采购人和政府采购代理机构将妥善保管响应供应商的信用信息，仅适用于本项目，不会用于本项目与响应无关的其他事项。

## （二）竞争性磋商文件

5.磋商事项说明

5.1响应供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料（对于采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息资料除外），或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

5.2 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.澄清与答疑

6.1本项目不进行集中答疑。购买了采购文件的供应商认为采购文件的内容有疑问的，应向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。必要时，采购代理机构将组织专家进行论证。并将答疑结果通过电子邮件的方式发至供应商指定接收邮箱，并公布在赣州市妇幼保健院官网和中国政府采购网，各响应供应商应注意浏览。

6.2响应供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件要求澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

6.3响应供应商有义务在采购活动期间浏览各自指定接收邮箱及赣州市妇幼保健院官网和中国政府采购网，采购代理机构在响应供应商各自指定接收邮箱及赣州市妇幼保健院官网和中国政府采购网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各响应供应商。

7.磋商文件的修改

7.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答响应供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对磋商文件进行修改。

7.2 补充（变更）公告将在响应供应商各自指定接收邮箱及指定网站上公布。响应供应商有义务在采购活动期间浏览各自指定接收邮箱及相关网站，采购代理机构在响应供应商各自指定接收邮箱及网上公布的与本次磋商项目有关的信息视为已送达各响应供应商。修改后的内容是磋商文件的组成部分，将在响应供应商各自指定接收邮箱及指定网站公告所有购买磋商文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。

## （三）竞磋响应文件的编制

8.响应语言及度量衡单位

8.1响应供应商的竞磋响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

8.2竞磋响应文件中所使用的计量单位，除竞磋响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.竞磋响应文件的编制

9.1响应供应商对竞磋响应文件的编制应按要求胶装成册和封装。

9.2响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.3竞磋响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的竞磋响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

10.竞磋响应文件的组成

10.1竞磋响应文件统一格式应包括但不限于：

10.1.1响应函

10.1.2竞磋响应文件资料清单

10.1.3响应服务报价一览表

10.1.4技术文件

10.1.5技术规格响应/偏离表

10.1.6商务条款响应/偏离表

10.1.7有关证明文件

10.1.8响应供应商认为需要提供的相关资料及磋商文件要求的其他资料

10.2竞磋响应文件应使用磋商文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

11.报价

11.1竞磋响应文件中的价格均以人民币报价。

11.2 供应商应按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同草案条款进行报价，并按《响应服务报价一览表》确定的格式报出响应单价和响应总价。响应总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则其响应将被视为无效响应。

11.3响应供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.4最低报价（二次报价）不能作为成交的保证。

12.响应保证金及履约保证金

12.1响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

12.2在开启时，对于未按要求提交响应保证金的响应，采购代理机构将其视为非实质响应响应而予以拒绝。

12.3未成交供应商采用银行转账方式的响应保证金,在成交通知书发出后 5 个工作日内无息退还。质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内无息退还。成交供应商采用银行转账方式的响应保证金在采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还；未成交供应商的支票或汇票或本票或保函在开启结束后当场退还，成交供应商的支票或汇票或本票或保函在在采购合同签订后五个工作日内退还。成交供应商在签订合同前还需按成交金额的3%向采购人缴纳履约保证金。履约保证金由采购人收取，若无违约行为，在服务期满后一个月内一次性无息退还给乙方。

12.4响应供应商有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

12.4.1响应供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤回其响应的；

12.4.2响应供应商未按照采购程序规定签字确认的；

12.4.3成交供应商在公示期内无正当理由放弃成交的；

12.4.4成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

12.4.5成交供应商未按规定提交履约保证金的；

12.4.6成交供应商提供虚假材料，被磋商小组查实的；

12.4.7成交供应商拒不按照规定缴纳采购代理服务费的；

12.4.8其他被认定不予退还情形的。

12.5对于废标重新采购的，可延用之前响应保证金凭据。

13.响应有效期

13.1响应有效期为政府采购代理机构规定的开启之日起90天。

13.2特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，采购代理机构可以要求响应供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其竞磋响应文件，而只会被要求相应地延长响应保证金的有效期。在这种情况下，有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14.竞磋响应文件份数和签署

14.1响应供应商应按照要求，提交一式叁份竞磋响应文件（1份正本、2份副本），竞磋响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页或未胶装成册的响应文件。

14.3竞磋响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

14.4竞磋响应文件的正本要求由响应供应商代表按照磋商文件的要求在规定处签字或盖章，并按磋商文件的要求在规定处加盖响应供应商公章（或自然人签名）。法定代表人（或负责人或经营者）参加的，应提供法定代表人（或负责人或经营者）资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人（或负责人或经营者）授权书”原件附在竞磋响应文件正本中。副本可以采用正本复印件或影印件。

14.5除响应供应商对错处做必要修改外，竞磋响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。

14.6 电报、电传、传真形式的磋商响应文件概不接受。

## （四）竞磋响应文件及响应供应商代表本人身份证明原件的递交

15.竞磋响应文件的密封和标记

15.1响应供应商应将竞磋响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

15.2封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达响应地点。

15.3竞磋响应文件未按上述规定密封或加写标记，竞磋响应文件将被拒绝。

16.响应截止期

16.1在响应截止期后递交的竞磋响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.2在响应截止时间以后送达的响应供应商代表其本人身份证明原件，采购代理机构将拒绝接收。

17.竞磋响应文件的修改和撤回

17.1在规定的响应截止期前，响应供应商可以书面形式提出修改或撤回其递交的竞磋响应文件。

17.2响应供应商的修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“竞磋响应文件修改”或“竞磋响应文件撤回通知”字样。

17.3在响应截止期至磋商文件规定的响应有效期终止日之间的这段时间内，响应供应商不能撤回竞磋响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

## （五）开 启 与 评 审

18.磋商小组的组成

磋商小组根据现行相关法律法规的规定组成，技术、经济等方面的专家按有关规定通过随机方式从采购评审专家库中抽取评审专家，依法组建磋商小组。

19.开启

19.1采购代理机构将在规定的时间和地点组织开启。响应供应商应派代表携带其本人身份证明原件参加，参加开启的代表应签名报到以证明其出席。签到时间以递交响应文件及响应供应商代表其本人身份证明原件时间为准。

19.2开启由政府采购代理机构工作人员主持，开启时，由响应供应商检查竞磋响应文件的密封情况，经当场确认无误后当众拆封宣读。

19.3开启时，采购代理机构工作人员当众宣读响应供应商名称及政府采购代理机构认为合适的其它内容，并做好开启记录。

20.响应的评价和比较

20.1磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法进行评审。

20.2评审专家独立进行评审，不得向任何人透露评审信息。

20.3采购代理机构不向未成交供应商解释未成交原因，不退还竞磋响应文件。

20.4本次采购采购人授权由磋商小组直接确定成交候选供应商。

21.竞磋响应文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

21.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对竞磋响应文件中的资格证明、响应保证金、信用记录等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

21.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从竞磋响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

21.3.1响应文件中《响应服务报价一览表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《响应服务报价一览表》为准；

21.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《响应服务报价一览表》的总价为准，并修改单价；

21.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.3.4同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应供应商确认后产生约束力，响应供应商不确认的，其响应无效。

21.4在详细评审之前，磋商小组要审查每份竞磋响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的竞磋响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的竞磋响应文件。磋商小组认定竞磋响应文件的响应性只根据竞磋响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

21.5实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应。响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其竞磋响应文件成为实质上响应的响应。

21.6在初审时响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.6.1竞磋响应文件数量不足，或竞磋响应文件没有正本的，或竞磋响应文件有两本及以上正本的；

21.6.2逾期或未递交响应供应商代表其本人身份证明原件的；

21.6.3现场签到的响应供应商代表与响应文件中响应供应商代表不一致的；

21.6.4响应供应商未提交响应保证金，或金额不足，或响应保证金提交形式不符合竞争性磋商文件要求的；

21.6.5响应供应商的竞磋响应文件或资格证明文件未提供，或不符合竞争性磋商文件要求的；

21.6.6未按照磋商文件要求签字、盖章的，或签字人无法定代表人有效委托的；

21.6.7响应有效期不足的；

21.6.8未按竞争性磋商文件规定的格式填写的；

21.6.9字迹模糊，辨认不清的；

21.6.10属于竞争性磋商文件中规定被视为无效响应其它条款的；

21.6.11法定代表人（负责人或经营者）为同一人的两个及两个以上法人（其他组织）；

21.6.12响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

21.7磋商小组磋商后，供应商仍存在下列情况之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.7.1经磋商小组磋商响应供应商所响应的技术参数及要求，不符合磋商文件要求的；

21.7.2质保期不能满足竞争性磋商文件要求的，或交货时间不能满足竞争性磋商文件要求的，或付款方式等其他商务条款内容不能满足竞争性磋商文件要求的；

21.7.3响应供应商所提供的任意一种产品的最终响应单价超出该产品预算单价的。

22.在竞争性磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1符合专业条件的供应商或对竞争性磋商文件实质性响应不足三家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3所有响应供应商的最终报价未超过政府采购预算不足3家的；

22.4因重大变故，采购任务取消的；

22.5法律、法规规定其他满足废标情况的。

23.竞磋响应文件的评审及澄清

23.1在竞磋响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应供应商对政府采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

23.2评审的审查、评价和比较，响应供应商可应评委的提问对其提供产品的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

23.3响应供应商必须保证竞磋响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步核实的要求。

24.磋商的步骤：

（一）第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

政府采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。

（二）磋商文件修正

第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，必要时可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细项目内容、期限、要求或具体要求，优化采购方案，并经磋商小组签字。

采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原竞磋响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与竞磋响应文件同具法律效力。

（三）第二轮磋商

磋商小组就修正后的竞磋响应文件与响应供应商分别进行磋商。政府采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按（四）最终报价的要求，进行最终报价，磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。

（四）最终报价

最终的磋商结束后，所有响应供应商必须在二十分钟内提交最终报价（二次报价）并由采购代理机构递交磋商小组，未在规定时间内提交最终报价（二次报价）的响应供应商视同弃权并作无效响应处理。磋商小组按评审标准，报价从低到高排序，推荐成交候选供应商顺序，形成磋商报告。

所有响应供应商的最终报价未超过政府采购预算不足3家的，磋商活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。或采购人调整采购预算采取其他采购方式采购的应当在再次采购活动开始前经采购人的同级财政部门批准。

磋商过程由政府采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

25.评审方法

25.1本次磋商采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

25.2磋商小组认为，响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

25.3评分标准（总分100分）

| 价格分（20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20×100% |
| --- | --- |
| 技术分（65分） | 一、满足招标文件要求与响应要求的符合性（35分）：全部满足磋商文件采购项目需求得35分,响应供应商所响应的采购项目需求出现负偏离作无效标处理。 二、系统整体方案（10分） 响应供应商针对本项目维保工作，结合采购人实际情况，编制维保施工计划、维保施工安全措施等。 （评审依据：根据响应供应商提供的方案，纵向比较各响应供应商方案，完全响应得10分，响应不完全得5分，不响应得0分。） 三、工作团队（10分） 1.拟派人员中技术负责为中级及以上工程师，且具有压力管道设计人员审核证的计3分。 - 项目经理为机电工程一级建造师的计4分；项目经理为机电工程二级建造师的计2分；本项最多得4分。 - 拟派人员中施工员具有特种设备安全管理和作业人员证（R1）的计3分。 （评审依据：提供以上人员相关资格证书复印件，并提供该人员近三个月社保缴纳证明，未提供社保缴纳证明的不计分。） 四、维保方案和时间安排（10分） 对本项目维保工作有详细的维保方案和时间安排，且不得超出采购人时间要求。 （评审依据：根据响应供应商提供的方案，纵向比较各响应供应商方案，完全响应得10分，响应不完全得5分，不响应得0分。） |
| 商务分（15分） | 一、售后服务及培训（5分） 根据响应供应商对本项目售后服务方案（如：服务水平承诺、服务级别、应急预案、技术支持力量、培训计划等）是否合理、关键时间节点把握是否科学合理等。 （评审依据：根据响应供应商提供的方案针对上述内容的描述，纵向比较各响应供应商方案，完全响应得5分，响应不完全得3分，不响应得0分。） 二、成功案例（10分） 响应供应商提供近三年内(2018年4月1日至本项目开启截止时间止)类似项目的成功案例，每提供一个得2分，最高得10分。 （评审依据：响应文件中提供合同复印件，原件开标现场递交，否则不得分。） |

25.4 中、小、微企业

25.4.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

25.4.1.1符合中小企业划分标准；

25.4.1.2提供本企业的工程。

25.4.2中、小、微型企业参加竞争性磋商时，必须提供《中小企业声明函》。

25.4.3对小型和微型企业提供的工程最终响应价格给予6%的扣除，用扣除后的响应价格参与评审。

25.4.4响应供应商未提供以上证明材料或提供的证明材料不符合磋商文件要求的，在评审时对其提供的响应价格（最终报价）不予扣除。

25.5 监狱企业

25.5.1根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）文件规定，响应供应商如为监狱企业且在响应文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件或影印件的，则对其最终响应价格给予6%的扣除，用扣除后的响应价格参与评审。

25.5.2未按以上规定提供相关证明文件，或提供的证明文件不符合以上规定的，则对其响应价格（最终报价）不予扣除。

25.6节能产品

25.6.1节能产品是指列入《节能产品政府采购清单》的产品；

25.6.2《节能产品政府采购清单》以《中国政府采购网》发布的最新一期为准；

25.6.3如属节能产品需提供所在清单页或节能产品认证证书（复印件或影印件）；

25.6.4对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品（属于政府强制采购节能产品范围的除外）最终响应价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

25.6.5未提供以上证明材料或提供不全的或提供的证明材料不符合本竞争性磋商文件要求的不给予价格扣除。

25.7环境标志产品

25.7.1环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购清单》的产品；

25.7.2《环境标志产品政府采购清单》以《中国政府采购网》发布的最新一期为准；

25.7.3如属环境标志产品需提供所在清单页或环境标志产品认证证书复印件或影印件；

25.7.4对产品符合政府采购优先采购政策的环境标志产品最终响应价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

25.7.5未提供以上证明材料或提供不全的或提供的证明材料不符合本竞争性磋商文件要求的不给予价格扣除。

25.8残疾人福利性单位参加响应

25.8.1根据财库〔2017〕141号文件规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

25.8.1.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

25.8.1.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

25.8.1.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

25.8.1.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

25.8.1.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

25.8.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（祥见响应文件格式十二），并对声明的真实性负责。

25.8.3供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

25.8.4对残疾人福利性单位企业承担工程的最终响应价格给予6%的扣除，用扣除后的响应价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

26.资格预审

本项目不进行资格预审。

27.确定成交候选供应商

27.1 磋商小组依据磋商文件规定的评审办法、程序、标准，对竞磋响应文件进行评审，提出书面评审报告，确定成交候选供应商名单。

27.2 评审结束后，成交结果将在赣州市妇幼保健院官网和中国政府采购网公示一个工作日，成交结果公告公示期届满之日起七个工作日内无质疑的，确定为成交供应商。

28.响应供应商询问和质疑

28.1响应供应商对磋商文件有异议的，应当在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向政府采购代理机构提出询问，逾期不再受理。

28.2响应供应商对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向政府采购代理机构提出询问，逾期不再受理。

28.3响应供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告公示期届满之日起七个工作日内，以书面形式向政府采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

28.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.5采购代理机构在收到询问函之日起三个工作日内进行回复，在收到质疑函之日起七个工作日内进行回复。质疑供应商对采购代理机构答复不满意或未按规定时间进行答复，质疑供应商可在答复期满的十五个工作日内按规定向赣州市妇幼保健院纪检组投诉。响应供应商投诉应按照财政部规定的政府采购供应商投诉书文本格式投诉，具体格式可在中国政府采购网下载。

28.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.7接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息：

28.7.1接收质疑函的方式：

供应商对磋商文件、采购过程、成交结果出质疑的，必须以书面形式（送达或邮寄方式）向采购代理机构提出，采购代理机构不接受电子邮件、传真等方式提出的质疑；

28.7.2接收质疑函的联系部门：

中汇天合工程管理有限公司代理部

28.7.3接收质疑函的联系人际联系电话

联系人：许延金

电话：18170786040

28.7.4接收质疑函的通讯地址：

赣州市章贡区华润中心C2区华润大厦C座1005室

28.8响应供应商的质疑将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）及有关法律、法规进行答复。

## （六）授 予 合 同

29.成交供应商授予标准

29.1采购人授权竞争性磋商小组按最终报价最低且实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商确定为成交候选供应商。

29.2最终报价相同的，按所响应产品的性能、技术、服务指标优劣顺序排列；最终报价相同且所响应产品的性能、技术、服务指标优劣均相同的，由磋商小组随机抽取确定排序。

30.成交通知书

30.1政府采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，同时在赣州市妇幼保健院官网和中国政府采购网上公告成交结果。

30.2 如出现在成交结果公示期内质疑的情形，则向成交供应商发出收回成交通知书的函收回成交通知书。

30.3 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

30.4 当《成交通知书》发出后，政府采购代理机构将通知所有未成交的响应供应商，同时按照本磋商文件的规定退还所响应保证金。

31.签订合同

31.1成交供应商应在自收到成交通知书之日起30天内与采购人签订合同，否则按磋商有效期内撤回其竞磋响应处理。

31.2 磋商文件、成交供应商的竞磋响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

32.解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本中汇天合工程管理有限公司。

33.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）及有关法律、法规的规定执行。

## 三、采购项目需求

（一）项目概况：

本项目为赣州市妇幼保健院医用中心制氧系统及压缩空气系统维护保养服务采购。

（二）服务内容及要求：

我院在用的为A0-20型医用中心制氧系统2套及压缩空气2套共4套，主要由下表中的各设备组成。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品 牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | QGF-22/7 | 2台 | 美国昆西 |  |
| 2 | 冷干机 | HAD-6HTF | 2台 | 广州汉粤 |  |
| 3 | 空气罐 | 1.5/0.8 | 2台 | 青岛海空 |  |
| 4 | 氧气罐 | 3/0.8 | 1台 | 青岛海空 |  |
| 5 | 制氧机 | AO-20 | 2台 | 湖南新云 |  |
| 6 | 空气过滤器 | 嘉美007系列 | 6套 | 广州嘉美 |  |
| 7 | 氧气过滤器 | 嘉美001系列 | 1套 | 广州嘉美 |  |
| 8 | 分子筛解吸器 |  | 2台 | 湖南新云 |  |
| 9 | 空压机 | G11P A 8.5 FM | 2台 | 阿特拉斯 | 压缩空气中心 |
| 10 | 冷干机 |  | 2台 |  | 压缩空气中心 |
| 11 | 空气罐 | 0.6/0.8 | 2台 | 上海申江 | 压缩空气中心 |
| 12 | 空气过滤器 | 嘉美002系列 | 6套 | 广州嘉美 | 压缩空气中心 |

我院医用中心制氧系统自2016年投入运行，在此期间，制氧系统各设备运行状态良好。为保证医用中心制氧系统安全、稳定、高效的运行，降低制氧系统运行维护成本，保证医院各临床科室的氧气使用要求，提高医院的经济效益，要求维保内容如下：

1.严格按照医用分子筛制氧设备维护保养的标准进行全面的定期维护保养，定期维护保养服务范围包括：设备的耗材更换、设备的安全检查、设备的性能检测、设备的除尘保养、运行状况的检查、仪器仪表的调试校准等。每次维护保养工作完成后，由技术服务人员向贵院提供完整的售后服务报告存档。

2.每年给制氧机吸附塔补充两次医用制氧分子筛，以提高制氧系统的运行效率，避免因制氧系统产量衰减造成系统连续运行能耗大幅增加所带来的经济损失，同时保证医院高峰期的氧气临床使用要求。

3.每4000小时更换空压机空气滤芯、油过滤器、油气分离器和空压机专用油。

4.每年更换一次冷干机管道过滤器滤芯，定期清洗管道过滤器的自动排水器，定期清洗冷干机电子排水阀，使排水畅通、空气罐无积水。

5.定期吹扫空压机散热器、清洁空气滤芯；吹扫冷干机散热器。

6.每年清洗保养一次制氧机气控阀，使其动作灵活保证制氧效率。

7.对其他配套设备按厂家的标准要求进行全面的维护保养，维护过程中所使用的备件备品需与原厂设备备件备品规格相符且必须经原厂认证合格，达到同行业规定标准，满足相关设备的使用要求满足设备运行要求，不会给设备带来危害。具体保养更换标准及范围见表1，确保每项服务全面、快捷、到位。

8.维保服务完成后分别运行各制氧机组，对制氧系统进行整体调试，调节各制氧机组的氧气浓度和氧气流量，使整个制氧系统安全稳定地运行在最佳状态。

9.服务响应时间：1个小时内响应，24小时到达项目现场，48小时内解决维护保养故障；

10.响应供应商必须是具有专业维保服务资质，必须取得安全生产许可证并在有效期内。

| 医用中心制氧系统及压缩空气维护保养、维修更换标准范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 | 序号 | 保养项目 | 保修事项 | 保养事项 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 保养时间 | 保养次数 |  |
| 制氧 主机 | 1 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 2 | 中间继电器 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 3 | 产氧量及纯度 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 4 | 气控阀 | 清洁调试 | 定时检查 | 1次/年 |  |
|  | 5 | 塔体 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 6 | 分子筛 | 检查添加 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 空压机 | 7 | 空压机机头 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 8 | 排水阀/自动排水器 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 9 | 油位镜 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 10 | 控制电路检测 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 11 | 卸荷阀 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 12 | 温控阀 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 13 | 回油管 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 14 | 螺杆机专用油 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
|  | 15 | 空气滤芯 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
|  | 16 | 油过滤器 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
|  | 17 | 油气分离器 | 换耗材 | 4000小时/次 | 2次/年 |  |
|  | 18 | 皮带 | 更换 | 1年/次 | 1年/次 |  |
| 冷干机 | 18 | 空气进出口压差 | 调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 19 | 球形排水器 | 检查 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 20 | 风冷凝器 | 定时清洗 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 21 | 氟利昂 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 22 | 冷却风扇 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 23 | 压缩机 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 各级过滤器 | 24 | 初级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1年/次 |  |
|  | 25 | 中级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1年/次 |  |
|  | 26 | 后级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 8000小时/次 | 1年/次 |  |
| 氧 气 过滤器 | 27 | 除菌过滤器滤芯 | 换耗材 | 10000小时/次 | 2年/次 |  |
| PLC | 28 | PLC程序控制 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 氧控仪 | 29 | 氧浓度检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 流量计 | 30 | 流量计校对 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 气动阀 | 31 | 阀门动力检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 电磁阀 | 32 | 电磁阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 储气罐 | 33 | 压力表检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
|  | 34 | 安全阀检查 | 检查调试 | 定时检查 | 4次/年 |  |
| 其它 | 35 | 压力检查 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
|  | 36 | 气密性检测 | 检查 | 定时检查 | 2次/年 |  |
| 压缩空气中心 | 37 | 螺杆机专用油 | 换耗材 | 1次/年 | 1次/年 |  |
|  | 38 | 空气滤芯 | 换耗材 | 2次/年 | 2次/年 |  |
|  | 39 | 油过滤器 | 换耗材 | 1次/年 | 1次/年 |  |
|  | 40 | 油气分离器 | 换耗材 | 1次/年 | 1次/年 |  |
|  | 41 | 初级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 1年/次 | 1年/次 |  |
|  | 42 | 中级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 1年/次 | 1年/次 |  |
|  | 43 | 后级精密过滤器滤芯 | 换耗材 | 1年/次 | 1年/次 |  |
|  | 44 | 皮带 | 更换 | 1年/次 | 1年/次 |  |

（三）服务期限：

自合同签订之日起3年。

## 四、合同草案条款

1.定义

本合同中的下列术语解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、文本格式载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.3“服务”系指根据合同规定乙方应承担的服务内容。

1.4“甲方”系指采购单位。

1.5“乙方”系指本次磋商活动的成交供应商。

2.技术规范

2.1 乙方提交和交付服务的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其竞磋响应文件的技术规范偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。

2.2 技术规范中未有规定的，则以国家有关部门现行有效的标准及规范为准。

3.付款方式

3.1 合同以人民币付款。

3.2 付款方式：合同生效后按年度支付服务费，每年维保验收合格后，由乙方提供正式发票给甲方，甲方收到发票后一个月内支付给乙方，不计利息。

4.履行期限、地点、方式

4.1 履行期限：乙方应在政府采购代理机构规定的时间内和采购人签订合同，并在采购合同签定后按采购人要求履约，服务期限为签订合同之日起 3年。

4.2 履行地点：赣州市妇幼保健院项目现场。

4.3 履行方式：按甲方要求严格按照医用分子筛制氧设备维护保养的标准进行全面的定期维护保养。

4.4甲方按照合同规定的付款进度向乙方支付款项。

5.延期交货

5.1乙方应按照“采购项目需求”中甲方规定提供服务。

5.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能提供服务的情况，应及时以书面形式将不能提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

5.3如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：违约损失赔偿和/或终止合同。

6.违约赔偿

除合同第7 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的 1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

7.不可抗力

7.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

7.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.税费

8.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

8.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

8.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

9.履约保证金

9.1 乙方应在收到《成交通知书》后，按甲方的要求，向甲方提交规定的履约保证金。

9.2 履约保证金用于补偿因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

10.仲裁

10.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

10.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

10.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

10.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

10.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

11.违约终止合同

11.1 甲方在乙方违约的情况下：

11.1.1 乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务；

11.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后 30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

12.破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

13.乙方应严格执行各项服务标准，确保工作质量。如有质量问题，甲方有权按有关处罚规定进行经济处罚。

14.转让和分包

14.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

14.2如有转让和分包行为，甲方有权解除合同。

15.合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

16.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

17.适用法律

合同按照现行的《中华人民共和国民法典》进行解释。

18.合同文件及资料的使用

18.1 除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

18.2 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第

18.1 款中所列的任何文件和资料。

18.3 除合同本身以外，18.1 款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

19.合同生效及其它

22.1 合同应在双方签字盖章并在甲方收取乙方提供的履约保证金后开始生效。

22.2 本合同一式叁份，以中文书写。甲方、乙方、政府采购代理机构各执一份，具有同等法律效力。

22.4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

服务采购合同

甲方：赣州市妇幼保健院

乙方：

甲乙双方依据国家的有关法律、行业法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，同意按下述条件签订本采购合同。

1、合同文件的组成

以下内容是组成本合同文件不可分割的部分：

1.1 合同条款。

1.2 成交通知书。

1.3 招标（谈判、磋商）文件（含招标过程补充通知、招标记录及答疑回复等）。

1.4 响应文件。

2、合同范围和条件

2.1本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、项目总金额：              元整。小写：（￥        元）

| 配套货物名称 | 规格型号 | 制造商名称 /产地 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币） | 总金额 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

4、项目具体要求：（服务及配套货物参数、材质要求、服务要求等）

4.1项目名称：

4.2项目内容：乙方按照甲方要求完成服务的供应及安装调试，并通过验收。具体内容详见合同附件清单。

4.3该合同系固定总价合同，合同总价款是指服务及配套货物的产品、配件、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、售后服务等附随服务、保修期内备品备件以及各种保险、税费等全部费用。

4.4详见“项目需求一览表”。

5、定义

本合同下列术语应解释为：

5.1“合同” 是指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

5.2“合同价”是指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

5.3“服务” 是指响应供应商提交的服务符合招标（谈判、磋商）文件要求。

5.4“甲方”是指购买服务的采购人。

5.5“乙方”是指根据合同规定提供服务的成交供应商。

5.6“现场”系指合同项下服务交付或运行的地点。

5.7“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的服务符合技术规范要求的活动。

6、技术规范

6.1乙方提交和交付服务的技术规范应与招标（谈判、磋商）文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其招标响应文件的技术规范偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。

6.2技术规范中未有规定的，则以国家有关部门现行有效的标准及规范为准。

7、知识产权

7.1乙方应保护甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，并按15.2.2款处理。

- 履约保证金及付款方式（如有配套货物）：

8.1合同签订前，成交供应商按成交金额的  %缴纳履约保证金，即人民币（小写）：¥：      ，（大写）：     。履约保证金由采购人收取（详见“项目需求一览表”）。

8.2 履约保证金用于补偿因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

8.3支付方式：合同生效后按年度支付服务费，每年维保验收合格后，由乙方提供正式发票给甲方，甲方收到发票后一个月内支付给乙方，不计利息。

8.4服务期结束后，甲方确认服务无质量问题或者无赔偿事项后，质量保证金一次性无息退还

8.5乙方公司银行开户银行         户名：              账号：

9、履行期限、地点、方式（如有配套货物）

9.1履行期限：合同签订生效后，    天内货物送达项目地点。货物到达项目地点时，由甲乙双方指定人员共同在场开箱清点，并按合同标的名称、型号、规格、配置、数量与装箱单核对无误，海关报关单及原产地证明资料齐全后，核对无误双方签字确认。

9.2项目履行地点：江西省赣州市妇幼保健院指定科室 。

9.3履行方式：甲方为乙方完成工作提供必要的条件外，其余工作由乙方自行完成。

10. 技术资料

合同项下技术资料(除有特殊规定外)将以下列方式交付:

10.1合同生效后，乙方应将所有成果资料提交给甲方。

10.2甲方向乙方提供的其他资料应于验收时一并提交给甲方。

- 质量保证及质保期（按采购服务或无形资产特点修改质量要求）

11.1（如有配套货物） 乙方应保证按项目需求清单要求保证提供给甲方的全套系统部件和附件材料（除在合同附件中另有说明外）是由设备制造商原所在国的所在地工厂生产提供的原装全新，未使用过的；全套货物（出具原厂合格证和保修卡），进口产品需提供海关报关单，完全符合合同规定和货物原产国的质量、规格和性能的要求以及符合原产地国家和中国的有关法律法规和行业标准规定的质量和环保、消防等标准和要求，对人体无毒、无害、无污染。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果服务的数量、质量或规格与合同不符，或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后，应在24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4  如果乙方在收到通知后没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5乙方应按招标（谈判、磋商）文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

11.6质量保证期：整体项目为    年,质保期自验收合格之日起计算（详见“ 项目需求一览表”）。

11.7乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效，由此引起的责任或费用均由乙方承担。如因设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

12.检验验收

12.1 在服务验收前，乙方应对服务的质量、规格、性能、数量和重量进行详细而全面的检验，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，乙方负责免费安装、调试，于服务到达项目履行地点   个工作日内完成。

12.2 货物（如有配套货物）运抵现场后，安装、调试完毕,系统正常运行达最佳性能状态，符合合同确认的质量标准后，乙方向甲方提供全套真实、完整、齐全、有效的验收资料申请验收，甲方将组织相关人员对服务的质量、规格、数量或重量进行检验，并出具验收报告，由双方共同签署验收报告。如发现服务的规格、数量不合格或两者都与合同不符，由乙方负责修正或退。甲方有权在服务运抵现场或完成后90天内，根据甲方按自己的检验标准检验或质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检验相关的所有费用由乙方承担，但责任由保险公司或运输部门承担的除外。

12.3 如果服务的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（如有配套货物）制造过程中派人到制造厂进行监造,乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 乙方对所供服务进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6乙方提交的合同约定的成果在合同约定期限内不能验收，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.7服务内容与质量等如未达到采购人要求，采购人有权提前解约合同。

13. 索赔

13.1甲方有权根据检验标准所检验出的结果或质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回服务所需的其它必要费用。

13.2.2根据服务低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低服务的价格。

13.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或服务来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.2.4乙方根据合同负责安装或安装督导，如因安装或督导不正确而造成服务及配套货物损坏或服务及配套货物性能不合要求而遭受的损失，由乙方负责，损失的数额，由买卖双方商定降低服务价格。

13.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从付款中或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14.延期提交成果资料

14.1乙方应按照“项目需求一览表”中甲方规定的时间提交服务成果。

14.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长服务时间。

14.3如果乙方毫无理由地拖延提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

15. 违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从服务款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按15.2计算。如果乙方在达到最高限额后仍不能提供服务，甲方可考虑终止合同。

15.2甲方在乙方违约的情况下：

15.2.1乙方不能交付服务或乙方所交的服务及配套货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收服务及配套货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5%的违约金。

15.2.2乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务及配套货物，每逾期1天乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第15.2.2款处理。

15.2.3如经乙方两次维修，服务及配套货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，退货、乙方退回全部货款，并按第15.2.2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

16.不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18. 售后服务管理（如有配套货物）

18.1乙方负责对甲方人员进行服务使用和保养的培训指导，提供使用保养说明书和服务零配件（组件）价目清单等资料，保证备品备件和专用耗材按与甲方确认的价目清单价格长期、及时供应，并终身提供售后服务与技术支持。

18.2质量保证期内,产品出现任何质量问题乙方应无条件退换，承担由此产生的一切费用。新换服务重新安装验收合格之前，每天按总货款0.2‰计算处以违约金及对甲方进行赔偿。

18.3质量保证期内，产品发生故障问题乙方应立即应答处理，   小时内到现场免费维修服务（含零配件），有备用系统的要求备用系统可独立运行。服务故障维修停机时间每次不得超过3天。

18.4质量保证期内,免费做好维护保养（含所需更换的零配件、易损易耗件等），定期提供服务运行状态报告，接受甲方对维保质量的考核。

18.5质保期满后按不高于合同价  %或免费提供服务维保、软件升级服务。

19. 诉讼

19.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》合同编规定直接向项目履行地的人民法院提起诉讼。

19.2诉讼费除法院另有裁决外应由败诉方负担。

19.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1 甲方在乙方违约的情况下：

20.1.1乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分服务；

20.1.2如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

20.2 在甲方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

21. 破产终止合同

21.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22.2 对响应中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，原响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

23. 合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

24. 通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 适用法律

25.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同文件及资料的使用

26.1 除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

26.3除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

27. 合同生效及其它

27.1 合同应在双方签字盖章并在甲方收取乙方缴纳的履约保证金后开始生效。

27.2本合同一式捌份，以中文书写。甲方陆份、乙方壹份、政府采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

27.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

28.如本合同内涉及条款与“项目需求一览表”有冲突，以“项目需求一览表”需求为准。

附件一：服务廉洁购销合同

附件二：服务购销廉洁承诺书

附件三：项目需求一览表

甲方(公章)：赣州市妇幼保健院             乙方(公章)：

甲方代表：                               乙方代表：

地    址：江西省赣州市章贡区文清路73号附1  地    址：

邮政编码：341000                           邮政编码：

电话：0797-8222258                         电话：

开户行：赣州银行青年支行                   开户行：

户名：赣州市妇幼保健院                     户名：

帐号：2830 0001 0310 0001 048              帐号：

甲方签定日期： 2021年  月  日            乙方签定日期： 2021年  月  日

# 第二章   响 应 文 件　（格式 ）

正（副）本

## 一、竞磋响应文件

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称或自然人姓名：

日期：

二、响应函（格式）

（适用于法人或其他组织响应供应商参与响应）

中汇天合工程管理有限公司：

根据贵方第      号“                采购项目”的邀请，正式授权         （姓名）代表   （响应供应商的名称），提交竞磋响应文件正本一式1份，副本一式2份。

本响应供应商承诺如下：

1.按磋商文件规定提供交付的服务（包括安装调试等工作）响应总价为（大写） 元人民币。

2.根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于甲方要求的日期内完成服务并交付甲方验收、使用。

3.已详细审核全部磋商文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.同意从规定的开启日期起遵循本竞磋响应文件，并在规定的响应有效期之前均具有约束力，本响应有效期为从竞磋响应文件提交截止之日起 90 天。

5.如果在规定的响应有效期内撤回响应，响应保证金可被没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料。

与本响应有关的通讯地址：

电    话：          联系人：

响应供应商代表： （签字）

公    章：

年    月    日

二、响应函（格式）

（适用于自然人本人参与响应）

中汇天合工程管理有限公司：

根据贵方第      号“                采购项目”的邀请，正式授权         （自然人姓名），提交竞磋响应文件正本一式1份，副本一式2份。

本响应供应商承诺如下：

1.按磋商文件规定提供交付的服务响应总价为（大写）   元人民币。

2.根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于甲方要求的日期内完成服务并交付甲方验收、使用。

3.已详细审核全部磋商文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.同意从规定的开启日期起遵循本竞磋响应文件，并在规定的响应有效期之前均具有约束力，本响应有效期为从竞磋响应文件提交截止之日起 90 天。

5.如果在规定的响应有效期内撤回响应，响应保证金可被没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料。

与本响应有关的通讯地址：

电    话：

自然人姓名： （签字）

年    月    日

## 三、竞磋响应文件资料清单（格式）

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

## 四、响应服务报价一览表（格式）

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）     金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号及主要技术参数 | 单位 | 预算单价 （元） | 数量 | 响应单价 （元） | 响应合价（元） | 有无偏离 | 是否属于小、微企业或监狱企业或残疾人企业 | 是否属于节能、环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总价（元）大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商代表：（签字）

联系人及电话：

年    月    日

备注: 1.请各响应供应商自行保留详细报价表一份，以便最终报价使用。

2.所响应主要产品必须提供品牌型号（产品没有品牌型号的则提供制造商名称）。

3.响应报价必须包含本项目所需服务的设计、生产、供应、包装、仓储、运输、保险、检验、服务相关的安装和土建、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供以及调试的指导）及售后服务等所有费用费）。响应供应商的最终报价中的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4.属于小、微企业产品或监狱企业产品请在明细表中注明，并在磋商响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由响应供应商承担。

5.属节能、环保产品需备注注明，并提供相关证明材料复印件或影印件；否则产生的一切后果由响应供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）。

## 五、技术文件

内容包括：

1.项目的技术规格与功能的详细说明及主要产品样本

2.所有产品的型号规格和制造商明细表

3.响应供应商认为需要说明的其他内容（响应供应商视需要自行编写）

## 六、技术规格响应/偏离表(格式)

| 序号 | 项目名称 | 竞争性磋商文件要求的技术规格 | 响应供应商实际响应的技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如不够填写可另附页）

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表：（签字）

年    月    日

说明：（1）无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则

应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效

响应处理。（2）上表中“项目名称”、“竞争性磋商文件要求的技术

规格”、“响应供应商实际响应的技术规格”内容响应供应商必须填

写，否则将按磋商文件“21.6.8 未按磋商文件规定的格式填写的；”

之规定，作无效响应处理。

## 七、商务条款响应/偏离表

| 序号 | 内 容 | 按竞争性磋商文件规定填写 | 按响应供应商实际内容填写 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 履行方式 |  |  |  |
| 5 | 其它商务内容 |  |  |  |

（如不够填写可另附页）

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表：（签字）

年    月    日

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

## 八、有关证明文件

8-1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
    8-2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

8-3.依法缴纳税收证明的相关材料；

8-4.依法缴纳社会保障资金的相关材料；

8-5.响应供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式附后）；

8-6.响应供应商关于具备履行采购合同所必需的专业技术能力书面承诺函（格式附后）；

8-7.响应供应商关于无重大违法记录的声明函（格式附后）；

8-8.法定代表人（或负责人或经营者）授权书或法定代表人（或负责人或经营者）资格证明材料（详见 8-8）；

8-9.响应供应商关于资格的声明函（格式）；

8-10响应供应商为经销商的须具有《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；响应供应商为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》（原件开标现场递交）。

8-11 响应供应商须具有机电工程施工总承包叁级及以上或机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质，具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2及以上或特种设备生产许可证（压力管道安装）GC2及以上资质或特种设备制造许可证(压力容器)D1、D2及以上或特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或特种设备生产许可证（压力容器制造）第一类、第二类及以上资质，具有安全生产许可证（原件开标现场递交）。

8-12.采购代理服务费承诺书（格式）；

8-13.交纳响应保证金的银行凭证（格式）；

8-14.竞争性磋商文件要求提供的其他资料。

注：1.响应供应商应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由响应供应商自行承担。所有复印件或影印件必须加盖公章。

2.所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4.磋商小组将应用响应供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定响应供应商履行合同的合格性及能力。

8-1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1.如响应供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“营业执照”和响应保证金从其银行基本账户转入采购代理机构指定账户的声明函（详见格式，如非银行转账方式提交响应保证金的则无须提供本声明函），或“营业执照”和银行开户许可证；

2.如响应供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”和响应保证金从其银行基本账户转入采购代理机构指定账户的声明函（详见格式，如非银行转账方式提交响应保证金的则无须提供本声明函），或“事业单位法人证书”和银行开户许可证；

3.如响应供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件和响应保证金从其银行基本账户转入采购代理机构指定账户的声明函（详见格式，如非银行转账方式提交响应保证金的则无须提供 本声明函），或“执业许可证等证明文件”和银行开户许可证；

4.如响应供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）和响应保证金从其银行基本账户转入采购代理机构指定账户的声明函（详见格式，如非银行转账方式提交响应保证金的则无须提供本声明函），或“个体工商户营业执照、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）”和银行开户许可证；

5、如响应供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

响应供应商关于响应保证金从其银行基本账户转入采购代理机构指定账户的声明函（格式，如非银行转账方式提交响应保证金的则无须提供本声明函）

致：中汇天合工程管理有限公司

（响应供应商名称）在参加本次政府采购活动中，我方的响应保证金人民币肆仟玖佰元整（￥:4900.00）是从我方银行基本账户转入你公司的指定帐户。

特此声明。

响应供应商名称：（公章）

响应供应商代表：（签字或盖章）

年	月	日

8-2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

1.响应供应商应提供2020年经审计的财务审计报告，或提供响应截止时间之日起前三个月内其基本开户银行出具的资信证明。

2.其他组织没有经审计的财务审计报告，可以提供在响应截止时间之日起前三个月内其基本开户银行出具的资信证明。

3.自然人没有经审计的财务审计报告，可以提供在响应截止时间之日起前三个月内人民银行出具的个人征信证明。

备注：1.财务审计报告应包括但不限于以下资料：（1）财务审计报告需提供有资质的中介机构的营业执照、执业证书、签字注册会计师个人执业资格证书；（2）响应供应商的《资产负债表》、《损益表》（《利润表》）、《现金流量表》及简要报表附注；（3）财务审计报告需同时具有两名注册会计师的签字和盖章。

2.未按以上规定提供财务审计报告或提供不全或提供的财务审计报告不符合磋商文件要求的，作响应无效处理。
    3.如响应供应商为法人或其他组织的，响应供应商提供的资信证明载明了有效期，还必须在有效期内且在响应截止时间之日起前三个月内其基本开户银行出具的资信证明，否则作无效响应处理。如资信证明的出具方（证明人）作了“复印无效”声明的，响应供应商必须在响应文件正本中提供资信证明原件，否则作无效响应处理。如资信证明的出具方（证明人）作了其他声明的，该资信证明也应符合其规定，否则作无效响应处理。

8-3.有依法缴纳税收的良好记录的证明文件

1.响应供应商应提供有效的“税务登记证”（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和缴纳响应截止时间之日起前六个月内任意一个月的企业（或者单位）税收的凭证或证明,即“税款所属时期”必须为响应截止时间之日起前六个月内的任意一个月。

备注：1.缴税凭证需有税务部门部门印章，响应供应商所在地税务部门部门另有规定的，从其规定。
      2.依法免税的响应供应商，应当提供相关材料证明其依法免税【免税证明材料包含但不限于税务部门出具的证明材料或响应供应商未达到缴纳税收限额标准的加盖响应供应商公章的申报纪录（登记）表（格式自制）】。

8-4.有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件

1.响应供应商应提供缴纳响应截止时间之日起前六个月内任意一个月的社会保障资金的凭证或证明，或提供响应截止时间之日起前六个月内任意一个月的当地社会保障部门（或税务部门）出具的缴纳明细。

备注：1.缴纳社会保障资金的凭证需有社保部门（或税务部门）印章，响应供应商所在地社保部门（或税务部门）另有规定的，从其规定。
    2.依法不需要缴纳社会保障资金的响应供应商，应当提供相关文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

8-5.响应供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式）

致：中汇天合工程管理有限公司

响应供应商名称（或自然人姓名）在参加本次政府采购活动中，如获成交，保证具有履行本次采购合同所必须的设备。

特此承诺。

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表：（签字）

年   月   日

8-6.响应供应商关于具备履行采购合同所必需的专业技术能力书面承诺函

（格式）

致：中汇天合工程管理有限公司

响应供应商名称（或自然人姓名）在参加本次政府采购活动中，如获成交，保证具有履行本次采购合同所必需的专业技术能力。

特此承诺。

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表：（签字）

年   月   日

8-7.响应供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）

致：中汇天合工程管理有限公司

响应供应商名称（或自然人姓名）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

特此声明。

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表：（签字）

年   月   日

8-8. 法定代表人（或负责人或经营者）授权书（格式）

致: 中汇天合工程管理有限公司

（响应供应商全称）法定代表人（负责人或经营者姓名）授权（委托代理人姓名）为全权代表,参加贵处组织的 （项目编号）项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

响应供应商名称：（公章）

法定代表人（或负责人或经营者）：（签字）

年  月  日

附：

委托代理人姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

粘贴法定代表人身份证明（复印件或影印件正、反两面）

粘贴委托代理人身份证明（复印件或影印件正、反两面）

备注：1.若法定代表人亲自参与响应则不需此件，仅须提供法定代表人证书或证明（格式附后）及本人身份证明〔资格证明文件中法定代表人证书及本人身份证明均放复印件（或影印件）并加盖响应供应商公章，法定代表人证明需在响应文件正本中提供原件〕。

2.响应供应商代表在开启现场须携带响应供应商代表其本人身份证明原件，否则作无效响应处理。

法定代表人（或负责人或经营者）证明书

适用于法定代表人（或负责人或经营者）亲自参与响应

单位名称：

地   址：

姓名： 　  性别：　　　  年龄：　　　  职务：

身份证号码：

系 　　　　　　　　　          的法定代表人。为                                                     签署上述项目的响应文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应供应商名称：（公章）

年      月      日

粘贴法定代表人身份证明（复印件或影印件正、反两面）

8-9.响应供应商关于资格的声明函（格式）

致：中汇天合工程管理有限公司

响应供应商名称（或自然人姓名）愿意针对（采购单位名称+项目名称）项目进行响应。竞磋响应文件中所有关于响应供应商资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表（签字）：

年  月  日

8-10. 响应供应商为经销商的须具有《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；响应供应商为制造商的须具有《医疗器械生产许可证》

8-11 响应供应商须具有机电工程施工总承包叁级及以上或机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质，具有特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2及以上或特种设备生产许可证（压力管道安装）GC2及以上资质或特种设备制造许可证(压力容器)D1、D2及以上或特种设备安装改造维修许可证（压力容器）或特种设备生产许可证（压力容器制造）第一类、第二类及以上资质，具有安全生产许可证。

8-12.采购代理服务费承诺书（格式）

致：中汇天合工程管理有限公司

响应供应商名称（或自然人姓名）在贵公司组织的       项目采购中响应（项目编号：       ），如获成交，我们保证按磋商文件的规定，以现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的响应保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

响应供应商名称或自然人姓名：（公章或自然人姓名）

响应供应商代表：（签字）

邮编：

电话：

传真：

年    月    日

8-13.响应供应商的保证金凭证

1.采取银行转账方式的保证金；响应文件中提供响应供应商盖章的保证金凭证复印件或影印件（格式附后）。

2.采用银行保函的，须为响应供应商基本账户银行或其上级银行出具的“见索即付”保函（保函有效期须不少于响应有效期）；

响应文件中须提交保函复印件或影印件，且须将保函原件于响应截止时间前在开启现场递交给采购代理机构，逾时不予接受，视为未提供。

3.采用专业担保机构出具保函的，该担保机构需为赣州市辖区内信用等级 AA级以上的融资担保机构；

响应文件中提供担保机构营业执照复印件或影印件、专业评级机构认定的AA 级以上证书复印件或影印件、该担保机构出具的“见索即付”保函复印件或影印件（保函有效期须不少于响应有效期）；且须将保函原件于响应截止时间前在开启现场递交给采购代理机构，逾时不予接受，视为未提供。

4.采用支票或汇票或本票形式缴纳保证金的，须在响应文件中提供符合国家规定的相应凭证的复印件或影印件，且须于响应截止时间前在开启现场提交相应凭证原件。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

交纳响应保证金的银行凭证（格式）

中汇天合工程管理有限公司：

（响应供应商全称或自然人姓名) 参加贵方组织的，项目编号为的采购活动。按磋商文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的响应保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行帐号：

响应供应商名称（公章）

响应供应商代表（签字）：

年  月   日

粘贴电汇银行凭证（复印件或影印件）

注：1.请响应供应商认真填写银行信息，并要求与银行转账凭证的相关信息一致，政府采购代理机构将依据此凭证信息退还响应保证金。2.对于废标重新采购的，可延用之前响应保证金凭据。

## 8-14.竞争性磋商文件要求提供的其他资料。

## 九、中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：    （公章）

日   期：

备注：1.不符合小型、微型企业条件的不需提供；

2.响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 十、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件或影印件

（注：不符合监狱企业条件的不需提供）

## 十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.不符合残疾人福利性单位条件的不需提供；

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构在公告成交结果的同时将同时公告《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；

3.响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 十二、响应供应商认为需要提供的或磋商文件要求提供的其他资料。

附件1：

开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场测量体温 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 |  | □采购人代表□招标代理□响应供应商代表□评标专家□监督人 |  |  |  |  |
| 参加：□开标□评标 |  |  |  | 开评标室号 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |  |
| 最近14天是否来自（或途径）疫情重点地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 最近14天是否离开过江西？□否 □是 |  |  |  |  |  |  |
| 最近14天是否有与来自疫情重点地区人员接触？ □否 □是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引发的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 日期： 所在单位（公章） 所在单位（公章） |  |  |  |  |  |  |