生殖与遗传科实验室增项清单

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 8楼 |  |  |  |
| 1 | 单人不锈钢污洗池 | 保洁间，1000*600*800mm （H），带台面，下柜体，水 池深450mm | 个 | 1 |
| 2 | 双人不锈钢污洗池 | 污物打包间， 1500*600*800mm（H），下柜 体，水池深450mm | 个 | 1 |
| 3 | 不锈钢打包台 | 污物打包间 2000*600*800mm （H），下柜体 | 个 | 1 |
| 4 | 不锈钢桌台 | 精液处理室内， 5000*600*800mm（H），带抽屉和柜子，必须有空 避开回 风口 | 个 | 1 |
| 5 | 不锈钢桌台 | 冷冻间 2300*600*800mm （H），下柜和抽屉 | 个 | 1 |
| 6 | 不锈钢桌台 | 培养间 2400*600*800mm （H），下空 | 个 | 1 |
| 7 | 不锈钢桌台 | 培养间 3700*600*800mm （H），下空 | 个 | 1 |
| 8 | 中央桌台 | 培养间 2800*W800(400+400)*H台阶 式（600+250）mm | 个 | 2 |
| 9 | 书写台（八楼） | 不锈钢书写台500*400*300 | 个 | 1 |
| 10 | 护士站（候诊） | 尺寸：（5960+1500） *800*1100，人造石台面及外 包，多层板框架 | 个 | 1 |
| 11 | 护士站（分诊） | 尺寸：（1830+290） *600*1100，人造石台面及外 包，多层板框架 | 个 | 1 |
| 12 | 卫生间隔断 | 抗倍特板 | m2 | 27.98 |
| 13 | L型床帘导轨（八 楼） | L床帘轨2.3x1.8米 含帐车 不含床帘 | 套 | 2 |
| 14 | 一字输液导轨（八 楼） | 2m 含输液吊杆、滑车 | 套 | 11 |
| 15 | 可视门铃 | 1.闪光、声音、可视对讲 护 士站用 | 个 | 1 |
| 16 | 声光门铃 | 1.闪光和声音提示；取精室 内用 | 个 | 2 |
| 17 | 更衣柜 | 1.类型:更衣柜（彩钢板柜）2. 规格:300*400*2500 | 个 | 17 |
| 二 | 7楼 |  |  |  |
| 1 | 单人不锈钢污洗池 | 清洁间 1300*600*800mm （H），带台面，下柜体，水 池深450mm | 个 | 1 |
| 2 | 单人不锈钢污洗池 | 保洁间 1000*600*800mm （H），带台面，下柜体，水 池深450mm | 个 | 1 |
| 3 | 双人不锈钢污洗池 | 污物暂存间 1300*600*800mm （H），下柜体，水池深 450mm | 个 | 1 |
| 4 | 不锈钢打包台 | 污物暂存间 940*600*800mm （H),下柜体 | 个 | 1 |

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 不锈钢桌台 | 精液处理室内， 5000*600*800mm（H），带抽屉和柜子，必须有空 避开回 风口 | 个 | 1 |
| 6 | 不锈钢桌台 | 培养间 2400*600*800mm （H），下空 | 个 | 1 |
| 7 | 中央桌台 | 培养间 2800*W800(400+400)*H台阶 式（600+250）mm | 个 | 2 |
| 8 | 书写台（七楼） | 不锈钢书写台500*400*300 | 个 | 1 |
| 9 | 护士站（分诊） | 尺寸：1600*600*1100，人造石台面及外包，多层板框架 | 个 | 1 |
| 10 | L型床帘导轨（七 楼） | L床帘轨2.3x1.8米 含帐车 不含床帘 | 套 | 1 |
| 11 | 一字输液导轨（七 楼） | 2m含输液吊杆、滑车 | 套 | 7 |
| 12 | 可视门铃 | 1.闪光、声音、可视对讲 护 士站用 | 个 | 1 |
| 13 | 声光门铃 | 1.闪光和声音提示；取精室内用 | 个 | 2 |
| 14 | 更衣柜 | 1.类型:更衣柜（彩钢板柜）2. 规格:300*400*2500 | 个 | 14 |