医用冰箱一批

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门医用冰箱（展示柜） | 有效容积：≥1500L，箱内温度保持在2-8℃范围内,，温度波动≤±3℃。 | 2 |
| 2 | 双门医用冰箱（展示柜） | 有效容积：≥1000L，箱内温度保持在2-8℃范围内，温度波动≤±3℃。 | 16 |
| 3 | 单门医用冰箱（展示柜） | 有效容积：≥500L，箱内温度保持在2-8℃范围内，温度波动≤±3℃。 | 2 |
| 4 | 医用低温保存箱 | 有效容积（L）：90L，箱内温度最低≤-25℃。 | 3 |
| 5 | 医用冰箱 | 有效容积：≥310L，箱内温度保持在4℃左右。 | 1 |
| 6 | 医用冰箱 | 有效容积：≥330L，箱内温度保持在2-8℃范围内. | 2 |