## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 遴选需求 | 备注
1 | 可延长髓内钉 | 开展成骨不全治疗新技术项目，需股骨多段截骨髓内固定，能满足临床手术髓腔大小适用多种规格，小儿成长髓内钉可活动延长。可延长随内针子母针，直径1.9-3.8，3.5-7.0。
2 | 儿童青少年矫形支具 | 包含以下支具种类及功能范围： 1.骨科外固定支具的制作和适配。 2.截瘫行走支具安装适配、训练。 3.截肢患者假肢的配置、调试、安装、维修保养等服务。 4.脊柱侧弯支具的制作和适配。 5.脑瘫儿童支具的制作和适配。 6.偏瘫支具的制作和适配。 7.神经内科、外科的矫形固定。 8.皮肤挛缩、畸形愈合预防。 支具产品根据材料的不同需包含以下类型： 1.成品类：根据患者的病情遵遗嘱确定适用产品，测量相应的尺寸后选择合适的产品可直接给患者穿戴、调试。 2.低温热塑类：由低温热塑板材成型而成。根据患者的病情遵医嘱确定适用产品，测量相应尺寸后裁剪合适形状的低温板材，在患者患处成型后修型直至适配患者。 3.高温热塑类：由高温热塑板材成型而成。根据患者的病情遵医嘱确定适用产品，测量相应尺寸后加工成型后，给患者穿戴调整直至适配患者。 4.3D打印类：3D扫描患者，取得数据、软件建模、修型、打印。
3 | 碘仿纱条 | 纱条6×20cm、6×30cm